Помните!

Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог  вашего благополучия,

сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!

Пожар легче предупредить, чем потушить!

| 1. | Не оставляйте без присмотра включенные бытовые электроприборы: электроплитку, обогреватель, кипятильник и т.д., а также источники открытого огня: газовую плиту, свечи. |
| --- | --- |
| 2. | Не перегружайте электросеть: нельзя включать в одну розетку несколько мощных потребителей электроэнергии: электрообогреватель, компьютер, телевизор, музыкальный центр и др. |
| 3. | Не допускайте использования некалиброванных плавких вставок («жучков») и других устройств защиты от перегрузок и короткого замыкания. |
| 4. | Не пользуйтесь неисправными и самодельными электроприборами и электрооборудованием. |
| 5. | Применяйте электронагревательные приборы только с подставками из негорючих материалов и устройствами тепловой защиты. |
| 6. | При обнаружении неисправности в электрощитах, розетках, выключателях, светильниках - обесточьте их и вызовите специалиста по устранению неисправности. |
| 7. | Приобретите огнетушитель, имейте во дворе, наготове, бочку с водой, ящик с песком, ведро и лопату. Первичные средства пожаротушения, установки пожарной сигнализации в вашем доме должны содержаться в исправном состоянии и постоянной готовности. |
| 8. | Не допускайте курение в не отведенных местах, воздерживайтесь от курения в доме - не курите лежа в постели, особенно в нетрезвом состоянии, пользуйтесь пепельницей для окурков. |
| 9. | Производите очистку дымоходов от сажи и проверку систем вентиляции ежегодно, перед началом отопительного сезона. Монтажные работы по устройству дымоходов поручите специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения данных работ. |
| 10. | Проверяйте исправность дымоходов и отопительных печей; наличие предтопочных листов 50x70см; исправность противопожарных разделок или отступок дымоходов от горючих конструкций кровли и перекрытий. |
| 11. | Газовые баллоны разместите вне здания, в металлическом шкафу, обеспеченном естественной вентиляцией, у глухой стены, не имеющей окон, на расстоянии не ближе 5м. от входов в здание и подвальные этажи. |
| 12. | При сильном запахе газа в помещении не включайте освещение, перекройте вентиль подачи газа и проветрите помещение; следите за исправностью газовых приборов и не допускайте утечки газа. |
| 13. | Не допускайте складирования горючих материалов (дрова, сено, стройматериалы и др.) между строениями. Очищайте своевременно прилегающую к домам территорию от сухой травы, листьев, мусора и горючих отходов. |
| 14. | Не разводите костры в ветреную погоду и не оставляйте их без присмотра. |
| 15. | Не разрешайте детям играть со спичками. Храните спички в местах, недоступных для детей Не оставляйте детей без присмотра.. |
| 16. | Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над печами, каминами, газовыми плитами и электронагревательными приборами. |
| 17. | Не храните легковоспламеняющиеся вещества и предметы бытовой химии вблизи открытого огня, не используйте их для розжига печей. |
| 18. | Не оставляйте детей без присмотра. |

В случае обнаружения пожара

необходимо незамедлительно сообщить о нем в подразделение пожарной охраны

телефон 01, 101 или 112

и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара