Результаты лабораторных испытаний питьевой воды на территории Ключевского сельского поселения

(МКУ «Управление ЖКХ»), 2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата, номер заключения** | **Место отбора** | **Результат** |
| 20.10.2017 № 11815 Э | д.Балаши, 7 | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 20.10.2017 № 11800 Э | с.Ключи (школа) | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 20.10.2017 № 11799 Э | Д.Шахарово | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 20.10.2017 № 11813 Э | С.Тис | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 20.10.2017 № 11812 Э | д.Мартьяново | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 20.10.2017 № 11798 Э | д.Полько | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 20.10.2017 № 11802 Э | с.Торговище | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 20.10.2017 № 11805 Э | С.Сыра | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 20.10.2017 № 11807 Э | д.Ярушино | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 27.10.2017 № 12952-12955 Э | С.Ключи, д.Полько, д.Шахарово, д.Ярушино | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 27.10.2017 № 13157-13161 Э | С.Торговище, д.Мартьяново, с.Тис, с.Сыра, д.Балаши | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 03.11.2017 № 13825-13832 Э | С.Торговище, д.Мартьяново, с.Тис, с.Сыра, д.Балаши, с.Ключи, д.Полько, д.Шахарово, д.Ярушино | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 29.11.2017 № 14639-14647 Э | С.Торговище, д.Мартьяново, с.Тис, с.Сыра, д.Балаши, с.Ключи, д.Полько, д.Шахарово, д.Ярушино | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 01.12.2017 № 15120-15128 Э | С.Торговище, д.Мартьяново, с.Тис, с.Сыра, д.Балаши, с.Ключи, д.Полько, д.Шахарово, д.Ярушино | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 25.12.2017 № 15991-15999 Э | С.Торговище, д.Мартьяново, с.Тис, с.Сыра, д.Балаши, с.Ключи, д.Полько, д.Шахарово, д.Ярушино | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |