Результаты лабораторных испытаний питьевой воды на территории Ключевского сельского поселения

(МКУ «Управление ЖКХ»), 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата, номер заключения** | **Место отбора** | **Результат** |
| 19.01.2018 № 1581-15990 Э | С.Торговище, д.Мартьяново, с.Тис, с.Сыра, д.Балаши, с.Ключи, д.Полько, д.Шахарово, д.Ярушино | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 26.01.2018 № 515 Э | Д.Полько | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 26.01.2018 № 522-530 Э | С.Торговище, д.Мартьяново, с.Тис, с.Сыра, д.Балаши, с.Ключи, д.Шахарово, д.Ярушино | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 24.01.2018 № 533-541 Э | С.Торговище, д.Мартьяново, с.Тис, с.Сыра, д.Балаши, с.Ключи, д.Полько, д.Шахарово, д.Ярушино | Соответствует требованиям п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 30.01.2018 № 11267-11276 Э(радиология) | С.Торговище, д.Мартьяново, с.Тис, с.Сыра, д.Балаши, с.Ключи, д.Шахарово, д.Ярушино, д.Полько | Соответствует требованиям п.3.6 СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.6.1.2523-2009 |
| 05.03.2018 № 2343, 2345-2352 Э | С.Торговище, д.Мартьяново, с.Тис, с.Сыра, д.Балаши, с.Ключи, д.Полько, д.Шахарово, д.Ярушино | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 06.04.2018 № 3259-3267 Э | С.Торговище, д.Мартьяново, с.Тис, с.Сыра, д.Балаши, с.Ключи, д.Полько, д.Шахарово, д.Ярушино | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 25.04.2018 № 4861-4869 Э | С.Торговище, д.Мартьяново, с.Тис, с.Сыра, д.Балаши, с.Ключи, д.Полько, д.Шахарово, д.Ярушино | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 25.05.2018 № 5840-5848 Э | С.Торговище, д.Мартьяново, с.Тис, с.Сыра, д.Балаши, с.Ключи, д.Полько, д.Шахарово, д.Ярушино | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 09.06.2018 № 5830-5839 Э | С.Торговище, д.Мартьяново, с.Тис, с.Сыра, д.Балаши, с.Ключи, д.Полько, д.Шахарово, д.Ярушино | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 05.07.2018 № 7465-7473 Э | С.Торговище, д.Мартьяново, с.Тис, с.Сыра, д.Балаши, с.Ключи, д.Полько, д.Шахарово, д.Ярушино | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 02.08.2018 № 9334-9339 Э | С.Ключи, с.Торговище, д.Мартьяново, с.Тис, с.Сыра | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 02.08.2018 № 9342-9350Э | С.Торговище, д.Мартьяново, с.Тис, с.Сыра, д.Балаши, с.Ключи, д.Полько, д.Шахарово, д.Ярушино | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 02.08.2018 № 9340 |  д.Балаши | Соответствует требованиям п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 02.08.2018 № 9332-9333,9341 Э | Д.Полько, д.Шахарово, д.Ярушино | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 13.08.2018 № 10100-10108 Э | С.Торговище, д.Мартьяново, с.Тис, с.Сыра, д.Балаши, с.Ключи, д.Полько, д.Шахарово, д.Ярушино | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 14.08.2018 № 5944-5953 Э(радиология) | С.Торговище, д.Мартьяново, с.Тис, с.Сыра, д.Балаши, с.Ключи, д.Шахарово, д.Ярушино, д.Полько | Соответствует требованиям п.3.4, п.3.6 СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.6.1.2523-2009, ГН 2.1.5.1315-03 |
| 18.09.2018 № 11565-11572, 11594 Э | С.Торговище, д.Мартьяново, с.Тис, с.Сыра, д.Балаши, с.Ключи, д.Полько, д.Шахарово, д.Ярушино | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 13.11.2018 № 13857-13866 Э | С.Торговище, д.Мартьяново, с.Тис, с.Сыра, д.Балаши, с.Ключи, д.Полько, д.Шахарово, д.Ярушино | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 13.11.2018 № 13867, 13869-13876Э | С.Торговище, д.Мартьяново, с.Тис, с.Сыра, д.Балаши, с.Ключи, д.Полько, д.Шахарово, д.Ярушино | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 07.12.2018 № 15657, 15660-15667 Э | С.Торговище, д.Мартьяново, с.Тис, с.Сыра, д.Балаши, с.Ключи, д.Полько, д.Шахарово, д.Ярушино | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 21.12.2018 № 16391-16399 Э | С.Торговище, д.Мартьяново, с.Тис, с.Сыра, д.Балаши, с.Ключи, д.Полько, д.Шахарово, д.Ярушино | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |