Результаты лабораторных испытаний питьевой воды на территории Ключевского сельского поселения

(МКУ «Управление ЖКХ»), 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата, номер заключения** | **Место отбора** | **Результат** |
| 07.03.2019 № 3202-3210 Э | С.Торговище, д.Мартьяново, с.Тис, с.Сыра, д.Балаши, с.Ключи, д.Полько, д.Шахарово, д.Ярушино | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 03.04.2019 № 4120-4128 Э | С.Торговище, д.Мартьяново, с.Тис, с.Сыра, д.Балаши, с.Ключи, д.Полько, д.Шахарово, д.Ярушино | Соответствует требованиям п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 03.04.2019 № 4130-4138 Э | С.Торговище, д.Мартьяново, с.Тис, с.Сыра, д.Балаши, с.Ключи, д.Полько, д.Шахарово, д.Ярушино | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 08.05.2019 № 6799-6807 Э | С.Торговище, д.Мартьяново, с.Тис, с.Сыра, д.Балаши, с.Ключи, д.Полько, д.Шахарово, д.Ярушино | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 31.05.2019 № 7631-7639 Э | С.Торговище, д.Мартьяново, с.Тис, с.Сыра, д.Балаши, с.Ключи, д.Полько, д.Шахарово, д.Ярушино | Соответствует требованиям п.3.3, п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 13.06.2019 № 7616, 7619-7626 Э | С.Торговище, д.Мартьяново, с.Тис, с.Сыра, д.Балаши, с.Ключи, д.Полько, д.Шахарово, д.Ярушино | Соответствует требованиям п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |