Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ДУМА СУКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от 6 июня 2013 г. N 265

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СУКСУНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Пермского края от 01.11.2007 N 139-ПК "Об административных правонарушениях", Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 N 613, Дума Суксунского городского поселения решает:

1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования "Суксунское городское поселение" (приложение).

2. Признать утратившими силу решения Думы Суксунского городского поселения:

2.1. от 21 декабря 2006 г. N 73 "Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории Суксунского городского поселения";

КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: решение Думы Суксунского городского поселения от 24.07.2007 "О внесении дополнений в решение Думы Суксунского городского поселения от 21.12.2006 N 73 "Об утверждении Правил содержания территории Суксунского городского поселения" имеет номер 102.

2.2. от 24.07.2007 N О внесении изменений в решение Думы от 21.12.2006 N 73 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования "Суксунское городское поселение";

2.3. от 29.11.2007 N 127 "О внесении изменений в решение Думы от 21.12.2006 N 73 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования "Суксунское городское поселение";

2.4. от 17.04.2008 N 157 "О внесении изменений в решение Думы от 21.12.2006 N 73 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования "Суксунское городское поселение";

КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: решение Думы Суксунского городского поселения от 01.08.2008 "О внесении изменений и дополнений в Правила содержания территории Суксунского городского поселения" имеет номер 176.

2.5. от 01.08.2008 N "О внесении изменений в решение Думы от 21.12.2006 N 73 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования "Суксунское городское поселение";

2.6. от 16.07.2009 N 51 "О внесении изменений в решение Думы от 21.12.2006 N 73 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования "Суксунское городское поселение";

2.7. от 18.05.2011 N 167 "О внесении изменений в решение Думы от 21.12.2006 N 73 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования "Суксунское городское поселение";

2.8. от 09.11.2007 N 120 "Об утверждении Правил обращения с отходами на территории Суксунского городского поселения";

2.9. от 17.04.2008 N 154 "О внесении изменений в Правила обращения с отходами на территории Суксунского городского поселения, утвержденные решением Думы Суксунского городского поселения от 9 ноября 2007 N 120";

КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: решение Думы Суксунского городского поселения от 25.02.2010 "Об утверждении "Правил содержания мест погребения на территории Суксунского городского поселения" имеет номер 93, а не 92.

2.10. от 25.02.2010 N 92 "Об утверждении "Правил содержания мест погребения на территории Суксунского городского поселения".

3. Опубликовать решение в районной газете "Новая жизнь" и разместить на официальном сайте Суксунского муниципального района.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Думы по местному самоуправлению (В.И.Гуляева).

Глава Суксунского городского поселения,

председатель Думы

В.Г.ШАРОВ

# Приложение

к решению

Думы Суксунского

городского поселения

от 06.06.2013 N 265

ПРАВИЛА

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СУКСУНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

## Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. Предмет и цели настоящих Правил

1.1. Настоящие Правила благоустройства территории Суксунского городского поселения (в дальнейшем - Правила) разработаны с целью определения порядка содержания и уборки городских территорий в зимний и летний периоды, установления требований при выполнении уборочных работ, обеспечивающих чистоту и необходимые условия безопасного движения транспортных средств, пешеходов, ответственности за нарушение санитарного содержания и благоустройства территорий поселения, благоустройства и содержания придомовых территорий, требования по землепользованию, содержание мест погребения, состояние архитектурного облика поселения, зеленых насаждений, зданий, сооружений и других объектов городской инфраструктуры.

1.2. Настоящие Правила обязательны для соблюдения всеми физическими и юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы.

1.3. Правила действуют на всей территории Суксунского городского поселения.

1.4. Инструкции, регламенты, положения и иные акты, регулирующие вопросы благоустройства и содержания территории Суксунского городского поселения, не должны противоречить требованиям настоящих Правил.

1.5. Контроль исполнения настоящих Правил осуществляет администрация Суксунского городского поселения.

### 2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах

2.1. Архитектурный облик поселения (улицы, квартала) - пространственно-композиционное решение территории, при котором взаимоувязка объектов капитального строительства, всех элементов застройки, элементов внешнего благоустройства (в том числе рекламы, вывесок, ландшафтного, садово-паркового искусства и так далее) и окружающей среды осуществлена с учетом воплощенных архитектурных решений, соразмерности пропорций, цвета, пластики, метроритмических закономерностей и направлена на создание комфортной городской среды.

2.2. Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории Суксунского городского поселения.

2.3. Владелец - физическое или юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, имеющее в собственности или ином вещном либо обязательственном праве имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

2.4. Внутриквартальная территория - часть территории поселения, ограниченная пересекающимися улицами.

2.5. Восстановление благоустройства - восстановление всех элементов благоустройства: проезжей части, тротуаров, газонов, зеленых насаждений, малых архитектурных форм и т.п.

2.6. Газон - любая естественно или искусственно созданная поверхность с травяным покровом.

2.7. Гаражный кооператив - комплекс соединенных между собой гаражей, выстроенных или установленных в один или несколько рядов, или несколько отдельно рядом стоящих гаражей.

2.8. Жидкие бытовые отходы (ЖБО) - нечистоты и помои.

2.9. Заказчик - организации, предприятия, учреждения независимо от их организационно-правовой формы и физические лица, заключившие договор на выполнение работ и организующие их выполнение своими силами (в качестве подрядчика) или с привлечением третьих лиц - субподрядчиков.

2.10. Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

2.11. Зеленые насаждения - древесные, кустарниковые и травянистые растения естественного происхождения или посаженные на определенных территориях, в том числе в парках, скверах, газонах, цветниках.

2.12. Земляные работы - все виды работ, связанные со вскрытием грунта и нарушением благоустройства территории.

2.13. Зона отдыха - функциональная зона, предназначенная для рекреационных целей и включающая природный и искусственный ландшафт и комплекс учреждений отдыха.

2.14. Крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы производства, хозяйственной деятельности и потребления, утратившие свои потребительские свойства, размером более 75 см в одну из сторон (в том числе мебель, бытовая техника, тара и упаковка от бытовой техники, мусор от текущего ремонта квартир и мест общего пользования в многоквартирном доме и другой).

2.15. Комплексная уборка территории - мероприятие, направленное на приведение в нормативное состояние городской территории в весенний и осенний периоды путем уборки территории от мусора, бытовых отходов и различного рода загрязнений.

2.16. Контейнер - стандартная емкость для сбора ТБО, металлическая или пластиковая, с крышкой (крышками) или без крышки (крышек), объемом до 8 куб. м включительно.

2.17. Контейнер-накопитель мусоропровода - место накопления отходов, расположенное в здании, прием отходов в которое осуществляется посредством мусоропровода.

2.18. Малые архитектурные формы - элементы благоустройства территории парка, сквера и других объектов, служащие для удобства пребывания людей и для придания окружающей среде благоприятного вида (фонтаны, беседки, скамейки, парковые скульптуры и др.).

2.19. Место сбора и накопления отходов - специально отведенное место, предназначенное для временного складирования отходов и обустроенное в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2.20. Обезвреживание отходов - обработка отходов в целях предотвращения их вредного воздействия на здоровье человека и окружающую природную среду.

2.21. Объект озеленения - земельный участок с зелеными насаждениями, вспомогательными сооружениями, дорожками и малыми архитектурными формами.

2.22. Подрядчик - организации, предприятия, учреждения независимо от их организационно-правовой формы и физические лица, производящие работы по договору подряда.

2.23. Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам земельного участка, на котором расположены здание, строение, сооружение, ограждение, строительная площадка, торговые объекты, рекламные конструкции и иные объекты, находящиеся в собственности физических или юридических лиц или принадлежащие им на ином вещном либо обязательственном праве.

2.24. Проезжая часть - элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств.

2.25. Содержание территории - комплекс мероприятий, проводимых на предоставленном земельном участке, связанных с уборкой территории открытого грунта, уборкой и своевременным ремонтом искусственного покрытия, очисткой и восстановлением решеток ливневой канализации, поддержанием в чистоте и проведением своевременного ремонта фасадов зданий и сооружений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений; содержанием строительных площадок, зеленых насаждений, инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов, объектов транспортной инфраструктуры и иных объектов недвижимости, находящихся на земельном участке, в соответствии с действующим законодательством.

2.26. Соответствующие службы - организации и предприятия поселения, с которыми необходимо производить согласование производства земляных работ на территории Суксунского городского поселения в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации Суксунского городского поселения.

2.27. Строительная площадка - это территория, отведенная для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, на которой размещается строительное хозяйство, выполняются работы подготовительного и основного периодов строительства до момента сдачи объекта в эксплуатацию.

2.28. Строительный мусор - остатки сырья, материалов, иных изделий и продуктов, образующихся при строительстве, реконструкции, ремонте, разрушении, сносе, разборке зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и промышленных объектов.

2.29. Твердые бытовые отходы (ТБО) - мелкие бытовые отходы производства и потребления, образующиеся в результате жизнедеятельности населения.

2.30. Тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном.

2.31. Уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории открытого грунта и территорий с твердым покрытием от грязи, мусора, снега, льда, газонов - от мусора, а также со сбором и вывозом в специально отведенные для этого места отходов производства и потребления, листвы, другого мусора; иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2.32. Улично-дорожная сеть (УДС) - совокупность улиц, площадей, автомобильных дорог, в том числе внутриквартальных проездов, и других территорий общего пользования, специально предназначенных для движения транспорта и пешеходов.

2.33. Установленные требования - требования в сфере внешнего благоустройства, установленные действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Пермского края и Суксунского городского поселения, в том числе СНиП, ГОСТ и др.

## Глава 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО, СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ТЕРРИТОРИИ

СУКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### 1. Требования по благоустройству и содержанию территории

1.1. Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовых форм, являющиеся собственниками и иными законными владельцами или пользователями зданий, сооружений, иных объектов (в том числе временных), расположенных на территории Суксунского городского поселения, обязаны:

1.1.1. обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном либо обязательственном праве земельных участков в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами самостоятельно или посредством привлечения иных организаций за счет собственных средств;

1.1.2. за свой счет обеспечить чистоту и надлежащее эстетическое состояние внешних элементов указанных объектов, в том числе фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, принимать меры по приведению объектов в соответствие с требованиями настоящих Правил.

1.2. В случае когда объект недвижимости принадлежит на праве собственности или ином вещном либо обязательственном праве нескольким лицам, территория, подлежащая уборке, определяется пропорционально доле в праве собственности или иного права на объект недвижимости.

1.3. Границы содержания и уборки территории города физическими и юридическими лицами определяются в соответствии с границами предоставленного земельного участка.

1.4. Промышленные организации обязаны создавать защитные зеленые полосы, ограждать жилые кварталы от производственных сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды из организации и строек на магистрали и улицы.

1.5. Железнодорожные пути, проходящие в черте города в пределах полосы отвода (откосы выемок и насыпей, переезды, переходы через пути), убираются и содержатся силами и средствами железнодорожных организаций, эксплуатирующих данные сооружения.

1.6. Организацию работы по очистке и уборке территории рынков и прилегающих к ним территорий обязаны обеспечить администрации рынков в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами торговли на рынках.

1.7. Границу прилегающих территорий следует определять в следующих границах:

1.7.1. на улицах с двухсторонней и односторонней застройкой - по длине занимаемого участка, а по ширине - до проезжей части улицы, включая тротуар;

1.7.2. на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам - по всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону;

1.7.3. на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения стройки по всему периметру;

1.7.4. для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров.

1.8. Организацию эксплуатации и содержания в надлежащем санитарно-техническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистку от мусора, льда, снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним обязана обеспечить организация, в чьей собственности находятся колонки.

1.9. Организацию содержания и уборки улично-дорожной сети, парков, скверов, иных территорий, зеленых насаждений осуществляет муниципальное учреждение, наделенное полномочиями по решению вопросов местного значения, за счет средств, предусмотренных в бюджете Суксунского городского поселения на соответствующий финансовый год.

1.10. При осуществлении содержания тротуаров, пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта должны быть выполнены следующие требования:

1.10.1. обеспечены чистота, наличие урн, очищенных от мусора, по мере появления обледенелых поверхностей должна производиться посыпка экологически безопасным противогололедным материалом;

1.10.2. в периоды между снегопадами покрытие тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должно своевременно очищаться от снежно-ледяных образований;

1.10.3. при очистке от снега категорически запрещается сбрасывать снежно-ледяные образования на проезжую часть дорог. Допускается временное складирование снега за остановочной площадкой, на обочине или газоне, не засыпая урны, ограждения, кабельные ящики у опор освещения, саженцы.

1.11. Садовые скамьи, подходы к ним, пространство перед ними и с боков, а также пространство вокруг чаш фонтанов должны быть очищены от снега, наледи и мусора.

1.12. На территории городского поселения предусматривается размещение стоянок, в том числе парковок автотранспорта.

1.13. Для предотвращения засорения улиц, площадей, парков, скверов и других общественных мест отходами производства и потребления должны устанавливать специально предназначенные для временного хранения отходов емкости малого размера (урны). Объем устанавливаемых урн составляет от 30 до 40 литров.

1.14. Нормы установки уличных урн:

1.14.1. на улицах и тротуарах расстояние между урнами должно составлять не менее 40 м;

1.14.2. в парках, скверах, набережных урны устанавливаются из расчета 1 шт. на 800 кв. м площади;

1.14.3. у подъездов жилых домов устанавливается по одной урне;

1.14.4. у входов в нежилые здания, строения, сооружения и иных объектов устанавливается не менее двух урн;

1.14.5. у павильонов, киосков, лотков, иных нестационарных торговых объектов устанавливается не менее одной урны;

1.14.6. у летних кафе - не менее двух урн.

1.15. Установка емкостей для временного хранения отходов производства и потребления и их очистка по мере их заполнения должна осуществляться лицами, ответственными за уборку соответствующих территорий, с соблюдением требований действующего законодательства.

1.16. Установку, очистку и содержание уличных урн организуют:

1.16.1. на землях общего пользования, на которых расположены автобусные остановочные пункты, а также на внутриквартальных территориях - муниципальное учреждение, наделенное полномочиями по решению вопросов местного значения;

1.16.2. на придомовых территориях - собственники жилых и нежилых помещений;

1.16.3. около зданий, строений, сооружений, торговых объектов, в том числе нестационарных торговых объектов и летних (сезонных) кафе, иных объектов - владельцы (арендаторы) объектов.

1.17. Уборка зон отдыха осуществляется собственниками или балансодержателями, к зонам отдыха относятся парки, скверы, организованные места отдыха в городских лесах, пляжи.

1.18. Зона отдыха должна быть подготовлена к принятию посетителей собственником (владельцем) зоны отдыха или эксплуатирующей организацией. Конструктивные элементы зоны отдыха должны быть отремонтированы и обеспечивать безопасность их использования.

1.19. Все территории зоны отдыха, за исключением пляжей, должны иметь твердое покрытие или растительный грунт с высеянными травами или зелеными насаждениями.

1.20. При уборке в зимний период дорог и тротуаров в парках, скверах и в других зонах отдыха допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, в места, заранее определенные для этих целей, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.

1.21. Зона отдыха должна быть укомплектована урнами исходя из расчета 1 урна на 800 кв. м. Уборка мусора из урн организуется по мере накопления.

1.22. Места временной уличной торговли с внешней стороны должны быть оборудованы пластмассовым контейнером (урной) с полиэтиленовым мешком для сбора мусора. Не допускается складирование тары и мусора на прилегающих газонах, крышах торговых палаток, киосков и т.д.

1.23. Содержание домашних животных осуществляется в соответствии с правилами и нормами, установленными федеральным законодательством, законодательством Пермского края и Правилами содержания домашних животных на территории Суксунского городского поселения. Выгул домашних животных должен осуществляться на территориях общего пользования или в специально отведенных местах.

Запрещается загрязнение мест общего пользования, связанное с содержанием животных, в жилых домах, дворовых и общегородских территорий, мест отдыха, тротуаров и улиц. Владелец животного обязан немедленно убрать экскременты.

1.24. Размещение площадок для выгула домашних животных выполняется в соответствии с проектом планировки территории и действующими техническими регламентами при согласовании с администрацией Суксунского городского поселения.

1.25. Площадки для выгула собак рекомендуется размещать на территориях общего пользования микрорайона и жилого района, свободных от зеленых насаждений, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения.

1.26. Размеры площадок для выгула собак, размещаемых на территориях жилого назначения, рекомендуется принимать 400-600 кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м, в условиях сложившейся застройки может принимать уменьшенный размер площадок исходя из имеющихся территориальных возможностей.

1.27. Ограждение площадки, как правило, следует выполнять из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом рекомендуется учитывать, что расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

1.28. На территории площадки для выгула собак рекомендуется предусматривать информационный стенд с правилами пользования площадкой.

1.29. Размещение объектов наружной рекламы производится в соответствии с действующим законодательством. Объекты наружной рекламы, размещенные без оформления соответствующей разрешительной документации, признаются установленными незаконно (самовольно), подлежат демонтажу в установленном порядке и являются административным правонарушением.

1.30. Разрешение на производство земляных работ на территориях общего пользования при размещении объектов рекламы, установке ограждений, заборов, вывесок, при проведении ремонтных, строительных работ (коммуникаций, зданий, сооружений) выдается муниципальному учреждению, наделенному полномочиями по решению вопросов местного значения, при наличии согласований с заинтересованными службами и организациями.

1.31. Технические средства организации дорожного движения, средства информационного обеспечения участников дорожного движения, не предусмотренные утвержденными проектами и схемами организации дорожного движения, подлежат демонтажу.

1.32. Организацию содержания и уборки парков, скверов, зеленых насаждений, находящихся в собственности или пользовании юридических или физических лиц, осуществляют самостоятельно владельцы или по договорам с иными организациями.

1.33. Юридические, физические лица и иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие на территории Суксунского городского поселения деятельность и имеющие объекты, которые посещаются населением, в том числе строительные площадки на период строительства объектов, объекты торговые и общественного питания, оптовые, мелкооптовые, вещевые, продуктовые склады и рынки, автозаправочные станции, автостоянки, автомойки, станции технического обслуживания автомобилей, парки культуры и отдыха, зоны отдыха и пляжи, объекты коммунально-бытового назначения, кладбища, обязаны обеспечить наличие и функционирование на закрепленных территориях стационарных туалетов или биотуалетов (при отсутствии канализации) как для сотрудников, так и для посетителей. Устройство выгребных ям на данных объектах запрещается.

1.34. Владельцы подземных инженерных коммуникаций:

1.34.1. несут ответственность за содержание и ремонт подземных коммуникаций, а также своевременно производят очистку колодцев и коллекторов;

1.34.2. обеспечивают (собственными силами или с привлечением на договорной основе специализированных предприятий) содержание в исправном состоянии, в одном уровне с полотном дороги, тротуаром, газоном колодцев и люков, а также их ремонт в границах разрушения дорожного покрытия, вызванного неудовлетворительным состоянием коммуникации;

1.34.3. осуществляют контроль за наличием и исправным состоянием люков на колодцах и своевременно производят их замену;

1.34.4. в течение суток обеспечивают ликвидацию последствий аварий, связанных с функционированием коммуникаций (снежные валы, наледь, грязь, жидкости и прочее);

1.34.5. обеспечивают безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ремонта и ликвидации аварий подземных коммуникаций, колодцев, установки люков, в том числе осуществляют в необходимых случаях установку ограждений и соответствующих дорожных знаков, обеспечивают освещение мест аварий в темное время суток, оповещают население через средства массовой информации;

1.34.6. обеспечивают предотвращение аварийных и плановых сливов воды и иных жидкостей в ливневую канализацию, на проезжую часть дорог и улицы поселения, осуществляемых без согласования с муниципальным учреждением, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения.

1.35. На владельцев объектов водопроводно-канализационного хозяйства возлагается обязанность по устройству и содержанию необходимых стоков для воды, водоразборных колонок в соответствии с установленными нормативами.

1.36. Очистку решеток ливневой канализации обеспечивают:

1.36.1. на землях общего пользования, на внутриквартальных территориях - муниципальное учреждение, наделенное полномочиями по решению вопросов местного значения;

1.36.2. на придомовых территориях - собственники жилых и нежилых помещений;

1.36.3. на земельных участках, принадлежащих на праве собственности, ином вещном либо обязательственном праве юридическим или физическим лицам, - указанные юридические или физические лица.

1.37. Кровли зданий, элементы водоотводящей системы, оголовки дымоходов и вентиляционных систем должны содержаться в исправном состоянии и не представлять опасности для жителей домов и пешеходов при любых погодных условиях.

1.38. Крыши домов должны иметь водоотвод, не допускающий прямое попадание стекающей воды на пешеходов и пешеходные зоны. Желоба, воронки, водостоки должны быть неразрывны и рассчитаны на пропуск собирающихся объемов воды. Водостоки, выходящие на стороны зданий с пешеходными зонами, должны отводиться за пределы пешеходных дорожек.

1.39. Запрещается складирование на кровлях зданий предметов, предназначенных для эксплуатации кровли, строительных материалов, отходов ремонта, неиспользуемых механизмов и прочих предметов.

1.40. В зонах отдыха запрещается:

1.40.1. выгул и купание животных;

1.40.2. стирка белья;

1.40.3. мойка автотранспортных средств, их ремонт, слив отработанных горюче-смазочных жидкостей на землю и в водоемы, слив любых других жидкостей в водоемы;

1.40.4. устройство автостоянок, гаражей, аттракционов, рекламных конструкций с нарушением установленного порядка;

1.40.5. реализация различных напитков в стеклянной таре.

1.41. Участие иных органов в решении вопросов благоустройства осуществляется в пределах установленной компетенции:

1.41.1. общественные организации, в том числе ТОСы, советы многоквартирных домов и т.п., оказывают содействие по сбору информации администрации Суксунского городского поселения по благоустройству поселения, наведению порядка на придомовых территориях, микрорайонов частной застройки, а также по выявлению несанкционированных свалок;

1.41.2. отдел ГИБДД МВД осуществляет согласование вопросов, связанных с эксплуатацией автомобильных дорог, передвижением транспортных средств по территории города, обеспечением безопасности дорожного движения и контроля за выполнением требований по безопасному эксплуатационному состоянию проезжей части улиц и дорог поселения. При выявлении условий, угрожающих безопасности движения транспорта и пешеходов по дорогам и улицам поселения, направляет в соответствующие организации предписания об устранении допущенных нарушений, применяет иные меры согласно действующему законодательству.

1.42. На территории Суксунского городского поселения запрещается:

1.42.1. самовольно подключать промышленные, хозяйственно-бытовые и другие стоки к ливневой канализации, хозяйственно-фекальной канализации и наоборот;

1.42.2. складировать тару вне торговых объектов, оставлять на улице временные конструкции и передвижные сооружения, тару и мусор после окончания торговли;

1.42.3. повреждать и переставлять малые архитектурные формы (скамейки, вазоны, урны и т.д.);

1.42.4. стоянка, остановка и движение автотранспорта, прицепов автотракторной техники и других средств передвижения на газонах, тротуарах, в скверах и зеленых массивах;

1.42.5. оставлять непригодные к эксплуатации транспортные средства, механизмы и прочее на территории города вне специально отведенных для этого мест более суток;

1.42.6. самовольно устанавливать строительные леса, ограждения, заборы;

1.42.7. загрязнять территории городского поселения мусором, промышленными, бытовыми и пищевыми отходами;

1.42.8. вывозить и складировать мусор, промышленные и бытовые отходы, снег, грунт и прочее вне специально отведенных для этого мест;

1.42.9. сжигать мусор и отходы, в том числе траву, листья, ветки;

1.42.10. разливать фекальные и технические жидкости;

1.42.11. загрязнять водные объекты и их прибрежные зоны;

1.42.12. мойка транспортных средств вне предназначенных для этого мест;

1.42.13. купание вне установленных мест;

1.42.14. препятствовать проходу пешеходов по тротуарам, пешеходным мостикам;

1.42.15. складировать материальные ценности (новые и бывшие в употреблении), в том числе строительные материалы, детали и конструкции, машины и механизмы, временные строения, упаковочные материалы, вне специально отведенных для этого мест и местах общего пользования;

1.42.16. расклеивать различного рода объявления, устанавливать и крепить вывески, указатели, а также информационные щиты и указатели, не имеющие отношения к обеспечению безопасности дорожного движения и осуществлению дорожной деятельности, на опорах освещения, электропередачи, деревьях, заборах, жилых домах;

1.42.17. размещать на тротуарах, пешеходных дорожках, парковках автотранспорта выносные конструкции, содержащие информацию или указывающие на местонахождение объектов;

1.42.18. размещать ритуальные принадлежности и надгробные сооружения вне предназначенных специально для этого мест;

1.42.19. производить строительные, ремонтные, в том числе земляные, работы без соответствующих разрешений, выдаваемых в установленном порядке;

1.42.20. самовольно размещать на территории поселения объекты некапитального типа, в том числе под склады, гаражи, киоски, лотки, овощные ямы, рекламные конструкции, автостоянки, объекты дорожного сервиса, а также складировать мусор, разбивать огороды, септики (выгребные ямы);

1.42.21. размещать на автомобильных дорогах местного значения технические средства организации дорожного движения, средства информационного обеспечения участников дорожного движения, не предусмотренные утвержденными проектами и схемами организации дорожного движения;

1.42.22. перемещение или выдвижение на проезжую часть улично-дорожной сети, на территорию общего пользования снега, счищаемого с дворовых территорий, территорий организаций, строительных площадок, торговых объектов;

1.42.23. роторная переброска и перемещение скола льда, загрязненного или засоленного снега на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения;

1.42.24. вывоз снега с территории поселка, в том числе собранного с территорий промышленных объектов, в места, не предназначенные для складирования снега и снежно-ледяных образований;

1.42.25. засорение и нарушение режима уборки территории, лестниц, подъездов и других мест общего пользования жилых и общественных зданий и сооружений, нарушение сроков устранения последствий гололедицы, сильного снегопада;

1.42.26. повреждение дорог, дорожных покрытий, тротуаров, бордюров, ограждений, пандусов, пешеходных дорожек, подъездов и подходов, других дорожных сооружений и технических средств регулирования дорожного движения при производстве строительных, ремонтных, аварийных и других работ автотранспортом и гражданами без соответствующих разрешений, выдаваемых в установленном порядке;

1.42.27. организация мелкорозничной торговли без официального разрешения, торговля в неустановленных местах;

1.42.28. нарушение санитарных норм по содержанию территорий мест общего пользования во время торговли, при стоянке автотранспорта, при проведении общественных мероприятий.

### 2. Особенности благоустройства и содержания придомовых

территорий

2.1. Придомовые территории должны быть обустроены в соответствии с установленными требованиями и включают в себя:

2.1.1. наличие оборудованных детских, спортивных площадок, площадок для отдыха взрослых, хозяйственных площадок, мест для сбора и (или) накопления отходов и урн, площадок для временной стоянки машин (размеры площадок определяются по укрупненным показателям в расчете на одного жителя);

2.1.2. наличие дорожек и подъездов к жилым домам;

2.1.3. искусственное освещение дворовых территорий.

2.2. Не допускается огораживание дворовых территорий многоквартирных домов без согласования с администрацией Суксунского городского поселения.

2.3. Прогулочные дорожки, ведущие к площадкам различного назначения, должны иметь ширину от 0,75 до 1,5 м и любое твердое покрытие.

2.4. Покрытие дорог, площадок и дорожек должно быть ровным, без выступов и провалов, чистым, не загроможденным посторонними предметами, строительным или бытовым мусором и другими отходами.

2.5. Оборудование планировочных элементов благоустройства на земельном участке, входящем в состав общего имущества многоквартирных жилых домов, должно осуществляться за счет собственников помещений данных жилых домов.

2.6. Детские игровые площадки размещаются в непосредственной близости от жилых зданий. Со стороны площадок другого назначения или проездов и автостоянок детские площадки должны быть отделены газонами с посадками деревьев и кустарников в виде живой изгороди.

2.7. Выход на площадки следует организовывать с пешеходных дорожек, а не с проездов или улиц с движением транспорта. Площадки не должны быть проходными, запрещается организовывать входы на детские площадки через автостоянки около домов.

2.8. Детские игровые площадки должны освещаться в вечернее время и носить функциональный характер, осветительные установки могут быть встроенными в малые формы.

2.9. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

2.10. Малые архитектурные формы должны быть окрашены краской, без повреждений, выступающих гвоздей, деревянные - из остроганного материала, металлические - без выступов, заусениц.

2.11. Детские площадки рекомендуется озеленять посадками деревьев и кустарника.

2.12. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) предусматриваются на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью падения детей.

2.13. Места установки скамеек рекомендуется оборудовать твердыми видами покрытия или фундаментом.

2.14. При травяном покрытии площадок рекомендуется предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами покрытия.

2.15. Для обеспечения безопасности на детской игровой площадке устанавливаются информационные таблички или доски, содержащие:

2.15.1. правила и возрастные требования при пользовании оборудованием;

2.15.2. номера телефонов службы спасения, скорой помощи;

2.15.3. номер(а) телефона(ов) для сообщения о неисправности и поломке оборудования.

2.16. Спортивные площадки следует размещать на группу домов на расстоянии не менее 25 м от окон жилых домов.

2.17. Виды спортивных площадок: баскетбольные, волейбольные, теннисные и др.

2.18. В состав хозяйственно-бытовых площадок входят площадки для сушки белья и (или) площадки для чистки ковров, вход на площадку организовывается с пешеходной дорожки или тропинок.

2.19. Хозяйственная площадка должна быть оборудована конструкцией для сушки белья и (или) чистки ковров, иметь твердое основание. Крепить веревки для сушки белья к деревьям запрещается.

2.20. Расстояние от хозяйственной площадки до окон жилых домов должно составлять не менее 20 м.

2.21. Территории дворов должны содержаться в чистоте. На территории дворов в соответствии с установленными нормами должны производиться работы по подметанию, уборке мусора, уборке снега, противогололедной обработке территории, удалению твердых и жидких бытовых отходов, КГМ, регулярной очистке водостоков и дренажей.

2.22. Очистку от снега крыш и удаление наледи (сосулек) следует производить с обеспечением следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте. Снег, сброшенный с крыш на тротуары, следует немедленно убирать.

2.23. Сбор и (или) накопление отходов производится исключительно в местах сбора и (или) накопления отходов.

2.24. Домовладения, не имеющие канализации, должны иметь выгребы дворовых туалетов и сборники для жидких отходов.

2.25. Урны, места для сбора и (или) накопления отходов, туалетные выгребы должны своевременно очищаться, дезинфицироваться и содержаться в исправном состоянии.

2.26. Дезинфекция мест для сбора и (или) накопления отходов мест сбора и (или) накопления отходов обеспечивается обслуживающими организациями в установленные сроки.

2.27. Искусственные покрытия придомовых территорий должны соответствовать установленным требованиям.

2.28. Муниципальное учреждение, наделенное полномочиями по решению вопросов местного значения, организует и контролирует содержание и текущий ремонт внутриквартальных проездов, дорог в микрорайонах частной застройки в пределах административных границ.

2.29. Собственники домов индивидуальной застройки должны производить расчистку съездов с автодороги к своим домам за счет собственных средств.

2.30. На территории городского поселения (территории общего пользования), на территории улиц частного жилого сектора не допускается засорение, складирование дров, строительных и прочих материалов.

2.31. Владельцы индивидуальных жилых домов обязаны скашивать траву на прилегающей к дому территории в границах своих земельных участков, а также от забора до проезжей части.

### 3. Особенности уборки территории в весенне-летний период

3.1. Весенне-летняя уборка территории общего пользования осуществляется с 16 апреля по 15 октября.

Указанные сроки могут корректироваться администрацией Суксунского городского поселения в зависимости от погодных условий.

3.2. Уборка территорий общего пользования осуществляется путем проведения:

3.2.1. систематических работ по поливу, подметанию дорог и тротуаров с искусственным покрытием, уборке территорий, содержанию газонов и зеленых насаждений;

3.2.2. единичных массовых мероприятий (субботники, декадники, месячники), проводимых по соответствующим постановлениям администрации Суксунского городского поселения или волеизъявлению граждан и организаций.

3.3. Ежегодно весной после схода снега в соответствии с правовым актом администрации Суксунского городского поселения производится комплексная уборка территории города, в том числе логов, пустошей, водоохранных зон и других территорий общего пользования.

3.4. Уборка территории города в весенне-летний период производится с целью ликвидации загрязненности и запыленности территории поселка и проведения других работ по содержанию территории города и включает в себя:

3.4.1. в весенний период:

3.4.1.1. рыхление снега и организацию отвода талых вод;

3.4.1.2. сбор и вывоз мусора в местах общего пользования и на придомовых территориях;

3.4.1.3. очистку решеток ливневой канализации;

3.4.1.4. чистку дорог и тротуаров;

3.4.2. в летний период:

3.4.2.1. поливку и подметание территории с искусственным покрытием объектов улично-дорожной сети (производится механическим и ручным способом);

3.4.2.2. сбор мусора со всей территории;

3.4.2.3. ежегодную в срок до 1 июня окраску малых архитектурных форм, садовой и уличной мебели, урн, спортивных и детских площадок, ограждений;

3.4.2.4. периодическое кошение травы (не менее 2 раз за сезон) и уборку скошенной травы в течение 3 суток;

3.4.2.5. в период листопада - сбор и вывоз опавшей листвы;

3.4.2.6. в срок до 1 июня каждого года - окраску нестационарных торговых объектов;

3.4.2.7. уборку территорий, в том числе мест стоянки автотранспорта у объектов торговли, организаций и предприятий, которая должна завершаться к 8.00 часам утра.

3.5. Подметание площадей, тротуаров и других территорий с искусственным покрытием производится механическим и ручным способами в установленные сроки. В течение дня допускается дополнительное подметание по мере необходимости.

3.6. При подметании тротуаров в сухую погоду подметание осуществляется с предварительным увлажнением искусственного покрытия. Собранный мусор, смет, листва, скошенная трава, ветки должны вывозиться в соответствии с установленными требованиями.

3.7. В период листопада организации и физические лица, ответственные за уборку территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и дорог.

3.8. На территории логов, пустошей и водоохранных зон не допускается размещение строительных материалов, наличие свалок мусора, поваленных деревьев.

3.9. Подметание дорожного полотна улично-дорожной сети осуществляется с 8.00 до 21.00 часов, а на автомобильных дорогах I и II эксплуатационных категорий содержания - в ночное время. При выполнении работ в сухую погоду подметание осуществляется с предварительным увлажнением дорожного полотна. Поливка дорожного полотна производится с 12 до 16 часов.

3.10. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений.

3.11. Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от песка и различного мелкого мусора.

3.12. Лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором. Допускаются небольшие загрязнения песчаными частицами и различным мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между проходами подметально-уборочных машин.

3.13. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок общественного транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора.

3.14. Обочины автомобильных дорог должны быть спланированы, уплотнены, очищены от мусора, и скошена трава.

3.15. Разделительные полосы, выполненные в виде газонов, должны быть очищены от мусора, высота травяного покрова не должна превышать 15 см, при наличии деревьев произведена вырезка поросли.

3.16. Технические средства организации дорожного движения, средства информационного обеспечения участников дорожного движения должны быть окрашены в соответствии с действующими ГОСТами, промыты и очищены от грязи.

3.17. Все надписи на дорожных знаках, средствах информационного обеспечения участников дорожного движения должны быть четко различимы.

3.18. Опасные для движения участки объектов улично-дорожной сети должны быть оборудованы ограждениями.

3.19. Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене.

### 4. Особенности уборки территории в осенне-зимний период

4.1. Осенне-зимняя уборка территории общего пользования осуществляется с 16 октября по 15 апреля.

Указанные сроки могут корректироваться администрацией Суксунского городского поселения в зависимости от погодных условий.

4.2. Уборка территорий общего пользования в зимний период включает в себя:

4.2.1. очистку дорожного полотна и тротуаров от снега;

4.2.2. при возникновении скользкости или гололеда - посыпку песком пешеходных зон, ступеней лестниц, пешеходных мостов и подходов к ним, обработку дорожного полотна противогололедным материалом;

4.2.3. вывоз снега с площадей, улиц следует производить только на специально отведенные места.

4.3. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся владельцами техники в срок до 16 октября текущего года.

4.4. Организации, ответственные за уборку городских территорий, до 16 октября должны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных реагентов и материалов.

4.5. Особенности уборки пешеходных мостов, лестниц, тротуаров:

4.5.1. пешеходные мосты, лестницы должны быть очищены от свежевыпавшего снега на всю ширину пешеходной части указанных сооружений;

4.5.2. в период интенсивного снегопада (10-15 см свежевыпавшего снега в сутки) допускается наличие равномерно уплотненного слоя снега, толщина слоя при этом не должна превышать 10 см;

4.5.3. при возникновении скользкости или гололеда тротуары, пешеходные мостики, лестницы должны обрабатываться противогололедными материалами, тротуары рекомендуется посыпать сухим песком без хлоридов.

4.6. Особенности уборки объектов улично-дорожной сети в период снегопада и гололеда:

4.6.1. в случае получения от метеорологической службы города заблаговременного предупреждения об угрозе возникновения массового гололеда обработка проезжей части автомобильных дорог производится до начала выпадения осадков;

4.6.2. с началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улично-дорожной сети - крутые спуски и подъемы, перекрестки, остановки общественного транспорта, привокзальные площади;

4.6.3. по окончании обработки мест, наиболее опасных для движения транспорта, производится сплошная обработка проезжей части противогололедными материалами. Данная операция начинается с первой от бортового камня полосы движения транспорта, по которой проходят маршруты движения городского пассажирского транспорта;

4.6.4. в технологическом цикле "обработка-подметание" доли той и другой операции должны быть равными (количество обработанных реагентами площадей должно соответствовать количеству подметенных);

4.6.5. для автомобильных дорог I-III эксплуатационных категорий содержания тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться противогололедными материалами;

4.6.6. снегоуборочные работы (механизированная очистка и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу по окончании снегопада;

4.6.7. при длительных (сутки и более) интенсивных (10-15 см свежевыпавшего снега в сутки) снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега;

4.6.8. для автомобильных дорог I-II эксплуатационных категорий содержания время, необходимое для выполнения снегоуборочных работ, не должно превышать четырех-пяти часов, соответственно, после окончания снегопада;

4.6.9. для автомобильных дорог III эксплуатационной категории содержания время, необходимое для проведения снегоуборочных работ, не должно превышать шести часов после окончания снегопада;

4.6.10. не допускается скопление соленой жидкой массы в зоне остановок общественного транспорта;

4.6.11. механизированная очистка проезжей части должна начинаться при высоте рыхлой снежной массы на дорожном полотне 2,5-3,0 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего слоя снега, допустимого на проезжей части во время снегопада и до окончания снегоуборки;

4.6.12. при длительном снегопаде (сутки и более) циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются после каждых 5 см свежевыпавшего снега;

4.6.13. при непрекращающемся снегопаде в течение всего времени выпадения осадков должна быть обеспечена постоянная работа уборочных машин на улицах города по технологическому циклу "посыпка-подметание" с кратковременными (не более одного часа) перерывами для заправки машин ГСМ и приема пищи водителями;

4.6.14. при выполнении второго и последующих циклов обработки проезжей части противогололедными материалами машины - распределители реагентов должны следовать непосредственно за колонной плужно-щеточных снегоочистителей, обрабатывая проезжую часть сразу на всю ширину подметания;

4.6.15. по окончании очередного цикла подметания необходимо приступить к выполнению работ по формированию снежных валов в лотковой части автомобильных дорог, расчистке проходов в валах снега на остановках городского пассажирского транспорта и в местах пешеходных переходов, а также перекрестков;

4.6.16. после завершения механизированного подметания проезжая часть должна быть полностью очищена от снежных накатов и наледей. При температуре воздуха ниже -20 °С допускается ровный снежный накат на проезжей части без наличия колеи и снежно-ледяных образований (независимо от эксплуатационной категории содержания).

4.7. При условии обеспечения беспрепятственного движения транспортных средств и пешеходов снег, счищаемый с проезжей части улично-дорожной сети, а также с тротуаров, допускается сдвигать в лотковую часть автомобильных дорог для временного складирования снежной массы.

4.8. Укладка снега и снежно-ледяных образований на проезжей части автомобильных дорог производится в виде валов, формируемых на расстоянии 0,5 м от бордюрного камня или кромки проезжей части дороги.

4.9. Формирование снежных валов не допускается:

4.9.1. на тротуарах, примыкающих к проезжей части объектов улично-дорожной сети, на которых организована вывозка;

4.9.2. на пересечениях автомобильных дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;

4.9.3. ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;

4.9.4. на участках автомобильных дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;

4.9.5. во въездах на прилегающие территории (дворы, внутриквартальные проезды и др. территории).

4.10. Валы снега формируются с разрывами, обеспечивающими надлежащую видимость и беспрепятственный подъезд к остановкам общественного транспорта, въезд во дворы и на внутриквартальные территории, движение на внутриквартальных проездах, а также возможность временной парковки транспортных средств у тротуаров и движения людей.

4.11. В зимнее время организациями, эксплуатирующими здания, должна быть организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и сосулек. Очистка крыш зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от наледеобразований должна производиться немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждения опасных участков.

4.12. При сбрасывании снега и наледи, скалывании наледи (сосулек), производстве ремонтных и иных работ на кровле должны быть приняты меры, обеспечивающие сохранность деревьев и кустарников, воздушных линий электроснабжения, освещения и связи, дорожных знаков, дорожных ограждений и направляющих устройств, остановочных павильонов транспорта общего пользования, декоративной отделки и инженерных элементов зданий. В случае повреждения указанных элементов они подлежат восстановлению за счет лица, осуществлявшего очистку кровли и допустившего повреждения.

### 5. Поддержание архитектурного облика города

5.1. Требования настоящего раздела распространяются на все здания, расположенные в черте Суксунского городского поселения, независимо от назначения здания, вида собственности, этажности, материалов и годов постройки.

5.2. Собственники (владельцы), арендаторы и пользователи зданий в установленном законом порядке должны обеспечивать содержание зданий и их конструктивных элементов в исправном состоянии, обеспечивать надлежащую эксплуатацию зданий, проведение текущего и капитального ремонта.

5.3. Запрещается осуществление мероприятий по реконструкции зданий и их конструктивных элементов, устройство пристроек, навесов, козырьков без получения разрешений, выдаваемых в установленном порядке отделом по имуществу, землеустройству и градостроительству администрации Суксунского городского поселения.

5.4. Повреждения конструктивных элементов зданий, не влияющие на их прочностные характеристики, должны устраняться в течение 6 месяцев с момента повреждения. Повреждения водоотводящей системы, системы внешнего освещения, прочих внешних элементов (номерных знаков, вывесок, рекламных конструкций и др.) должны устраняться в течение 10 дней с момента повреждения.

5.5. Фасады зданий не должны иметь видимых повреждений строительной части, декоративной отделки и инженерных элементов и должны поддерживаться в надлежащем эстетическом состоянии.

5.6. Изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдельных деталей, изменение цветовой гаммы фасада здания допускаются при согласовании с администрацией Суксунского городского поселения.

5.7. На фасаде каждого дома должны быть установлены номерные знаки домов установленного образца.

5.8. В домах, имеющих несколько входов (подъездов), у каждого входа (подъезда) устанавливается указатель номеров квартир, расположенных в данном входе (подъезде).

5.9. Запрещается размещение конструкций, содержащих информацию или изображения с нарушением требований действующего законодательства, а также размещение частных объявлений, афиш, агитационных материалов, крепление растяжек, выполнение надписей, графических рисунков и иных изображений на фасадах зданий, домов, гаражей, нестационарных торговых объектов, бытового и иного обслуживания населения, а также на дверях и входных группах, на сооружениях и иных объектах.

### 6. Требования к передвижению машин и механизмов

на территории городского поселения

6.1. Общие требования к передвижению машин, механизмов, пешеходов устанавливаются Правилами дорожного движения.

6.2. Перевозка опасных (ядовитых, радиоактивных, взрывчатых, легковоспламеняющихся) грузов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.3. Передвижение по территории поселения транспортных средств, осуществляющих перевозку сыпучих, жидких, иных аморфных грузов, допускается при условии обеспечения герметичности кузовов транспортных средств и при наличии пологов, предотвращающих загрязнение территории поселка.

6.4. Стоянка и парковка транспортных средств допускается в специально отведенных местах: гаражах, стоянках, местах парковки, иных специализированных местах при условии обеспечения беспрепятственной уборки территории поселения, сбора и вывоза мусора, проезда специальной техники и транспорта оперативных и иных служб.

6.5. Запрещается вынос грязи на дороги и улицы поселка машинами, механизмами, иной техникой с территорий производства работ и грунтовых дорог. Соответствующие предприятия и организации обязаны предпринимать меры, предупреждающие вынос грязи машинами и механизмами на улицы и дороги города при выезде с территории производства работ. При выезде с грунтовых дорог водители транспортных средств обязаны принять меры к предотвращению загрязнения территории города.

6.6. Запрещается движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам с искусственным покрытием.

6.7. Запрещается движение транспортных средств по обочинам, газонам, тротуарам и пешеходным дорожкам.

Владельцы строений, в том числе владельцы киосков, ларьков, павильонов, иных объектов мелкорозничной торговли, бытового и иного обслуживания населения, обязаны содержать в надлежащем состоянии территорию, используемую ими в качестве подъезда, разгрузки-погрузки автотранспорта.

6.8. Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов по городским дорогам и мостам осуществляется по разрешениям, выдаваемым муниципальным учреждением, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения, при согласовании с ГИБДД.

## Глава 3. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ

СУКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### 1. Порядок размещения мест сбора и (или) накопления отходов

1.1. Размещение мест сбора и (или) накопления отходов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, согласовывается с администрацией Суксунского городского поселения.

1.2. Сбор отходов от жилых и административных строений, объектов социальной сферы (образовательных учреждений, мест для отдыха, занятий спортом, вокзалов, торговых точек, магазинов и других) производится:

1.2.1. в контейнеры-накопители мусоропроводов;

1.2.2. в контейнеры для отходов, установленные на оборудованных контейнерных площадках.

1.3. Для сбора и вывоза отходов из районов поселения с индивидуальной жилой застройкой, не оборудованных контейнерными площадками, производится специальным автотранспортом, работающим по установленному графику.

1.4. Площадки, указанные в пункте 1.2 настоящей главы Правил, располагаются на расстоянии не менее 20 м от окон жилых зданий, детских площадок и других мест постоянного пребывания людей, но не более 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание. В исключительных случаях в районах сложившейся застройки, где отсутствует возможность соблюдения требований об удаленности площадки от жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом, эти расстояния устанавливаются комиссионно.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров.

1.5. Для сбора ТБО должны применяться стандартные контейнеры, обеспечивающие механизированную выгрузку бытового мусора.

1.6. Контейнеры должны быть в технически исправном состоянии и иметь надлежащий эстетический вид.

1.7. В жилищном фонде, оборудованном мусоропроводами, могут применяться контейнеры-накопители.

1.8. К местам сбора и накопления отходов круглосуточно должен быть обеспечен свободный подъезд.

1.9. При вводе в эксплуатацию нового объекта капитального строительства застройщик обязан по согласованию с отделом по имуществу, землеустройству и градостроительству администрации Суксунского городского поселения организовать новое место для сбора и (или) накопления отходов либо обеспечить установку дополнительных контейнеров на уже существующих местах для сбора и (или) накопления отходов.

### 2. Порядок сбора и вывоза отходов на территории поселения

2.1. Сбор отходов включает в себя разделение отходов на составляющие компоненты (пищевые отходы, текстиль, бумага и др.).

2.2. Контейнеры, указанные в п. 1.2.2 настоящей главы, содержащие соответствующие наименования, используются:

2.2.1. для сбора пищевых отходов;

2.2.2. для сбора несортируемых отходов.

2.3. Отходопроизводители обязаны осуществлять сбор отходов с предварительным разделением отходов на составляющие компоненты.

2.4. Сбор использованных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и других опасных отходов, образующихся у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, осуществляется в специальную тару для накопления транспортных партий в специально отведенных местах с последующей передачей специализированным предприятиям для обезвреживания. Места сбора определяются организациями, осуществляющими сбор использованных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и других опасных отходов.

2.5. Физические и юридические лица независимо от организационно-правовых форм, в результате хозяйственной деятельности которых образуются отходы бумаги и картона, обязаны производить их отбор и сдачу в пункты приема вторичного сырья. Складирование указанного вторичного сырья в контейнеры запрещается.

2.6. Жидкие отходы должны собираться в сборники для жидких отходов, имеющие непроницаемые дно и стенки, обязательно закрываться крышками.

2.7. Сборники для жидких отходов должны своевременно очищаться, дезинфицироваться и содержаться в исправном состоянии лицами, установившими такие сборники.

2.8. Индивидуальным предпринимателям, физическим и юридическим лицам независимо от организационно-правовых форм запрещается складировать отходы производства и потребления в контейнеры при отсутствии договора на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов с организацией, осуществляющей вывоз ТБО.

2.9. Организацию сбора и вывоза отходов обеспечивают:

2.9.1. с мест сбора и (или) накопления отходов в районе жилой застройки организации по обслуживанию жилищного фонда, владельцы индивидуальных жилых домов, владельцы жилых и административных зданий и (или) строений, объектов социальной сферы;

2.9.2. на территории нестационарного торгового объекта - владельцы соответствующих нестационарных торговых объектов на основании договоров с организациями, осуществляющими сбор и вывоз ТБО, заключенных с ними;

2.9.3. с территорий общего пользования, с остановок общественного транспорта, за исключением остановочных пунктов, на которых размещены нестационарные объекты торговли, - муниципальное учреждение, наделенное полномочиями по решению вопросов местного значения;

2.9.4. из садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, гаражных кооперативов - председатели соответствующих кооперативов;

2.9.5. со строительных площадок - подрядчик, осуществляющий строительные работы.

2.10. Владельцы индивидуальных жилых домов и объектов, расположенных на территории города, обязаны обеспечить вывоз отходов, в том числе ТБО и КГМ, ЖБО, образующихся в результате жизнедеятельности и функционирования объектов. Вывоз отходов с территории индивидуальных жилых домов осуществляется по договору между владельцем жилого дома и специализированной организацией.

2.11. Управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, а также владельцы индивидуальных жилых домов, балансодержатели жилых и административных строений, объектов социальной сферы обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других лиц на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

Данное требование может быть исполнено путем заключения договора со специализированными организациями на сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов, уборку населенных мест или собственными силами при наличии лицензии.

Физические лица вправе производить удаление собственных отходов своими силами и за свой счет на соответствующие санкционированные объекты размещения отходов (свалки, полигоны).

2.12. Ответственность за санитарное состояние прилегающей к дому территории (до проезжей части), за сбор и удаление отходов в установленные места из индивидуальных жилых домов в соответствии с настоящими Правилами лежит на собственнике домовладения.

2.13. Вывоз КГМ организуется при заполнении соответствующего места для сбора КГМ свыше 50%, но не реже 1 раза в неделю.

2.14. Эксплуатация контейнеров с переполнением запрещается.

2.15. Периодичность вывоза отходов - по мере накопления, но не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при t = -5 °С и ниже) и ежедневно в теплое время (при t = +5 °С и выше).

2.16. Подготовка к погрузке мусора и очистка контейнеров, очистка территорий после погрузки мусора и отходов в спецавтомашины, мусора, образовавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз, производится организацией, осуществляющей вывоз мусора.

2.17. Запрещается:

2.17.1. выливание жидких отходов и воды в контейнеры для сбора ТБО и КГМ;

2.17.2. складировать в контейнеры крупногабаритный и строительный мусор, листву, ветки;

2.17.3. сжигать мусор;

2.17.4. слив жидких отходов на территорию дворов, в дренажную и ливневую канализации, на проезжую часть дорог, улицы, тротуары.

## Глава 4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ И СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ

НАСАЖДЕНИЙ

### 1. Общие положения

1.1. Зеленый фонд Суксунского городского поселения является составной частью природного комплекса поселения и включает в себя озелененные и лесные территории всех категорий и видов, образующие систему городского озеленения в пределах городской черты, а также озелененные территории, лесные территории за пределами городской черты, если эти территории решениями федеральных органов управления или органов управления субъектов Федерации переданы в ведение местного городского самоуправления для экологической защиты и организации рекреации городского населения.

1.2. Выделяются три основные категории озелененных территорий, каждая из которых имеет свои особенности по отношению к гражданскому обороту (отношения к собственности, продажа, аренда), режимам пользования и способам хозяйствования:

1.2.1. озелененные территории общего пользования - территории, используемые для рекреации всего населения;

1.2.2. озелененные территории ограниченного пользования. Это территории в пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, территорий и организаций обслуживания населения и здравоохранения, науки, образования, рассчитанные на пользование определенными группами населения;

1.2.3. озелененные территории специального назначения: санитарно-защитные, водоохранные, защитно-мелиоративные зоны, кладбища, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства, территории, подпадающие под действие Федерального закона "Об особо охраняемых территориях".

### 2. Организация содержания и сохранности зеленых насаждений

2.1. Ответственность за организацию посадки зеленых насаждений и уход за ними возлагается:

2.1.1. вдоль дорог, площадей, мемориальных комплексов - на муниципальное учреждение, наделенное полномочиями по решению вопросов местного значения;

2.1.2. на территориях учебных заведений, детских дошкольных учреждений, больниц, промышленных предприятий, государственных учреждений, городских парков культуры и отдыха и других - на соответствующие предприятия и учреждения;

2.1.3. в районах индивидуальной застройки - на собственников домов;

2.1.4 на территориях многоквартирных домов - на советы многоквартирных домов.

2.2. Озелененные территории ограниченного пользования финансируются за счет того объекта, при котором они создаются.

2.3. Землепользователи озелененных территорий обязаны:

2.3.1. обеспечить сохранность насаждений;

2.3.2. обеспечить регулярный уход за зелеными насаждениями, систематический полив, внесение удобрений, рыхление почвы и т.д.;

2.3.3. не допускать складирования строительных отходов, материалов и т.д. вблизи зеленых насаждений, на газонах и цветниках;

2.3.4. принимать меры борьбы с вредителями и болезнями согласно указаниям специалистов, обеспечивать уборку сухостоя, вырезку сухих и поломанных сучьев и лечение ран, дупел на деревьях;

2.3.5. не допускать вытаптывания и повреждения газонов и цветников во дворах, на улицах и зарастания их сорными травами;

2.3.6. новые посадки деревьев и кустарников, перепланировку с изменением сети дорожек и размещением оборудования производить только по проектам, согласованным в установленном порядке, и со строгим соблюдением агротехнических условий;

2.3.7. при организации стройплощадки принять меры по сбережению и минимальному повреждению всех растений: ограждение, частичную обрезку низких и широких крон, охранительную обвязку стволов, связывание кроны кустарников, выкапывание и пересадку на другое место деревьев и кустарников;

2.3.8. оплачивать стоимость древесины за свод и пересадку деревьев и кустарников, а также возмещать ущерб за нарушение правил лесопользования.

2.4. Размещение застройки на объектах озеленения общего пользования (в парках, скверах, особо охраняемых зеленых зонах), а также на земельных участках, предназначенных для создания насаждений общего пользования, не допускается, за исключением застройки, предназначенной для обеспечения их функционирования и обслуживания.

2.5. При организации строительных площадок вблизи объектов озеленения следует предпринимать меры к сохранению целостности зеленых насаждений, отмеченных в проекте как сохраняемые, посредством огораживания, частичной обрезки низких и широких крон, охранительной обвязки стволов деревьев, связывания крон кустарников, засыпки гравием участков почвы под растениями, расположенными рядом с проездами и стоянками транспортных средств и иной техники, в целях предупреждения уплотнения почвы.

2.6. Вертикальная планировка территории, прокладка подземных коммуникаций, обустройство дорог, проездов и тротуаров должны быть закончены перед началом озеленения.

2.7. При производстве аварийных и строительных работ строительные и другие организации, а также частные лица обязаны:

2.7.1. сохранять плодородный слой почвы для его дальнейшего использования в зеленом строительстве;

2.7.2. принять меры по сохранению верхнего растительного слоя (организовать снятие его и буртование по краям строительной площадки);

2.7.3. производить работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая корневой системы;

2.7.4. по окончании производства указанных выше работ необходимо восстановить нарушенные земельные участки и насаждения. Восстановление должно быть предусмотрено в проекте производства работ.

2.8. Листья и траву необходимо собирать в кучи с последующим компостированием или удалением в установленном порядке.

2.9. В весенние и осенние периоды производится комплексная уборка газонов, включающая в себя очистку от листвы и мусора.

2.10. При причинении вынужденного ущерба объектам озеленения юридическими и физическими лицами оплачивается их восстановительная стоимость или организуется компенсационная посадка. Указанные средства расходуются целевым образом только на мероприятия, связанные с восстановлением зеленых насаждений, строительством, ремонтом и содержанием объектов озеленения.

2.11. Содержание зеленых насаждений, находящихся в охранных зонах наземных коммуникаций, в том числе электрических сетей, сетей освещения, линий связи, осуществляется владельцами указанных коммуникаций.

2.12. Посадочный материал должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным государственным стандартом.

2.13. Посадка растений с закрытой корневой системой осуществляется в период бутонизации с соблюдением плотности посадки.

2.14. Подкормка и ежедневный полив производятся в вечерние и утренние часы. Наличие сорняков, отцветших и погибших растений не допускается.

2.15. Для озеленения скверов, парков, населенных пунктов следует использовать неприхотливые и стойкие деревья и кустарники: лиственница сибирская, ель колючая, ель обыкновенная, сосна обыкновенная, рябина, черемуха, липа, яблоня, клен, акация желтая, жимолость, сирень и т.д.

2.16. Посадка в городе женских экземпляров тополей и других растений, засоряющих территорию во время плодоношения или вызывающих массовые аллергические реакции во время цветения, не допускается.

2.17. Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии с существующими в строительстве правилами и нормами (СНиП 2.07.01-89), регламентирующими расстояния от стен зданий и различных сооружений до места посадки растений.

#### Нормы посадки деревьев и кустарников <*>

| Здания и сооружения, объект инженерного благоустройства | Расстояние, м, до оси |
| --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |
| От наружных стен зданий и сооружений | 5 | 1,5 |
| От края тротуара и садовых дорожек | 0,7 | 0,5 |
| От края проезжей части улиц, кромок укрепленных обочин дорог или бровок канав | 2 | 1 |
| От мачт и опор осветительной сети, мостовых опор и эстакад | 4 | - |
| От подошвы откосов, террас и др. | 1 | 0,5 |
| От подошвы или внутренней грани подпорных стенок | 3 | 1 |
| От подземных сетей: |  |  |
| - газопроводов, канализации | 1,5 | - |
| - теплопроводов (от стенок канала) и трубопроводов, тепловых сетей при бесканальной прокладке | 2 | 1 |
| - водопроводов, дренажей | 2 | - |
| - кабелей | 2 | 0,7 |

--------------------------------

<*> Примечания:

1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром крон не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

2. Расстояние от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать в соответствии с "Правилами охраны электрических сетей до 1000 вольт".

3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.

2.18. Озеленение цветников и газонов осуществляется в соответствии с проектом и агротехническими требованиями.

2.19. При посадке зеленых насаждений рекомендуется сохранять и использовать существующие насаждения, в том числе и отдельные деревья.

2.20. На территории муниципального образования отнесены к ценным и редким породам деревьев и кустарников и запрещены к рубке:

2.20.1. кедр;

2.20.2. лиственница;

2.20.3. береза извилистая;

2.20.4. боярышник сибирский (кроваво-красный);

2.20.5. вяз шершавый;

2.20.6. дуб черенчатый;

2.20.7. клен остролистный;

2.20.8. тополь черный (оскорь);

2.20.9. яблоня дикая;

2.20.10. бересклет бородавчатый;

2.20.11. вишня стенная (кустарниковая);

2.20.12. крушина слабительная (жестер);

2.20.13. лещина обыкновенная;

2.20.14. свида белая;

2.20.15. спирея городчатая.

2.21. Запрещается:

2.21.1. в парках, скверах, площадях, во дворах и других местах, где имеются зеленые насаждения, газоны и цветники, ломать и портить деревья, кустарники, срывать листья и цветы;

2.21.2. осуществлять самовольную посадку и вырубку деревьев и кустарников, уничтожение газонов и цветников;

2.21.3. передвигаться на транспортных средствах и ставить их на газонах и цветниках, за исключением случаев проведения необходимых работ на данных территориях, с условием обязательного проведения восстановительных работ;

2.21.4. перемещаться, располагаться для отдыха и игр на газонах скверов, мемориальных зон парков, являющихся объектами озеленения общего пользования;

2.21.5. подвешивать к деревьям и иным зеленым насаждениям гамаки, качели, турники, веревки для сушки белья, крепить к деревьям рекламные и информационные щиты и таблички, выносные конструкции, предназначенные для размещения рекламы и иной информации, указатели направления движения к объектам, афиши, объявления, агитационные материалы, технические конструкции, средства информационного обеспечения участников дорожного движения, оттяжки от столбов, заборов, рекламных щитов, электропроводов, ламп, колючих ограждений;

2.21.6. организовывать аттракционы, устанавливать нестационарные торговые объекты, а также объекты дорожного сервиса, в том числе размещать автостоянки и парковки на озелененной территории;

2.21.7. складировать на озелененных территориях мусор, строительные и прочие материалы;

2.21.8. осуществлять раскопку озелененных территорий под огороды;

2.21.9. выгуливать на газонах и цветниках домашних животных;

2.21.10. сбрасывать с крыш строений снежно-ледяные образования на территории, имеющие объекты озеленения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность объектов озеленения;

2.21.11. сжигать листья, траву, ветки, а также осуществлять их смет в водопропускные устройства, на газоны;

2.21.12. разжигать костры и нарушать правила пожарной безопасности на озелененных территориях.

### 3. Организация свода деревьев на территории поселения

3.1. Запрещается юридическим и физическим лицам самовольная пересадка и рубка, подрезка ветвей деревьев, кустарников, в т.ч. больных и сухостойных, на озелененных территориях, указанных в 1.2.1, 1.2.3 настоящей главы, без разрешения администрации Суксунского городского поселения.

3.2. Свод (рубка), подрезка ветвей деревьев и кустарников на озелененных территориях, указанных в 1.2.1, 1.2.3 настоящей главы, производится на основании постановления администрации и допускается в следующих случаях:

3.2.1. при аварийных работах;

3.2.2. при осуществлении строительно-монтажных и ремонтных работ существующих объектов;

3.2.3. при нахождении древесно-кустарниковой растительности вблизи зданий и сооружений на расстояниях, менее указанных в пункте 2.17 настоящей главы Правил;

3.2.4. при обслуживании охранных зон линий электропередач в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2.5. при повреждении зеленых насаждений, предоставляющих угрозу для жизни и здоровья граждан;

3.2.6. при угрозе падения деревьев на провода линий связи, электропередачи и автомагистралей;

3.2.7. при необходимости проведения санитарной чистки зеленых насаждений (свод старых, больных и поврежденных деревьев);

3.2.8. при необходимости в обрезке крон деревьев с санитарной, омолаживающей, формовочной целями.

3.3. Для оформления документов на свод и подрезку ветвей деревьев и кустарников юридические и физические лица обязаны подать заявление на свод древесно-кустарниковой растительности в общий отдел администрации.

3.4. На основании заявления комиссия по своду деревьев, действующая на основании постановления администрации, проводит обследование и составляет акт обследования зеленых насаждений.

3.5. В случае необходимости комиссией делаются межведомственные запросы следующих документов:

3.5.1. протокола измерения освещенности, заполненного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (при недостаточном освещении помещения);

3.5.2. правоудостоверяющих документов на земельный участок (договор аренды земельного участка, договор безвозмездного срочного пользования, свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, свидетельство на право собственности земельным участком, свидетельство на право пожизненного наследуемого владения земельным участком).

3.6. Акт обследования является основанием для выдачи разрешения (постановления) на свод древесно-кустарниковой растительности.

3.7. Собственники земельных участков производят свод зеленых насаждений в пределах границ участка самостоятельно.

3.8. Свод и подрезка ветвей деревьев и кустарников в зонах озеленения производятся:

3.8.1. в зоне индивидуального жилищного строительства - за счет средств собственников домов;

3.8.2. внутри микрорайона и вдоль дорог - муниципальным учреждением, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения;

3.8.3. на территориях парков, скверов - администрацией парков либо по договору со специализированной организацией;

3.8.4. на садоводческих массивах - за счет средств садоводческих товариществ или владельцами участков;

3.8.5. на территориях учебных заведений, детских дошкольных учреждений, больниц, промышленных предприятий, государственных учреждений и т.д. - за счет средств соответствующих предприятий, организаций и учреждений либо по договору со специализированной организацией;

3.8.6. на территориях, прилегающих к входным группам офисов, - силами или за счет средств собственников нежилых помещений.

## Глава 5. ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ

СУКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. Улицы, дороги, площади, набережные, мосты и пешеходные аллеи, парки, скверы, общественные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных организаций рекомендуется освещать в темное время суток по графику, утвержденному администрацией Суксунского городского поселения.

Обязанность освещения данных объектов возлагается на их собственников или уполномоченных собственниками лиц.

1.2. Сети наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии, обеспечивающем их безопасную эксплуатацию.

1.3. Включение наружных осветительных установок осуществляется, как правило, в вечерние сумерки при снижении естественной освещенности до 20 лк, отключение - в утренние сумерки при повышении естественной освещенности до 10 лк.

1.4. Количество светильников, функционирующих в вечернем и ночном режимах, должно составлять не менее 85% от их общего числа. При этом не допускается расположение двух и более неработающих светильников подряд.

1.5. Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, следует устранять незамедлительно после обнаружения или получения соответствующих сведений.

1.6. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц производится специализированной организацией по договору с муниципальным учреждением, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения, на средства, предусмотренные в городском бюджете на соответствующий финансовый год.

1.7. Освещение территорий, находящихся в собственности, должно осуществляться энергоснабжающими организациями по договорам с физическими или юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм, являющимися собственниками отведенных в установленном порядке земельных участков.

## Глава 6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ АВТОСТОЯНОК НА ТЕРРИТОРИИ

СУКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. На территории города предусматривается размещение стоянок, в том числе парковок автотранспорта. Места организации автостоянок открытого типа определяются в соответствии с проектом планировки территории и действующими техническими регламентами при согласовании с администрацией Суксунского городского поселения.

1.2. Автостоянкой является объект дорожного сервиса, расположенный на специально оборудованном для временного хранения автотранспорта земельном участке.

1.3. На территории автостоянки запрещается любая деятельность, связанная с ремонтом и обслуживанием автотранспортных средств, а также мойка автотранспортных средств.

1.4. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими осаждениями боксов, смотровыми эстакадами.

1.5. При организации платной автостоянки на въезде должен быть установлен информационный щит с указанием следующих данных:

1.5.1. иметь вывеску "Платная автостоянка";

1.5.2. наименования, полного юридического адреса, телефона владельца. Если исполнителем услуги является индивидуальный предприниматель, пользователю автостоянки должна быть представлена информация о его государственной регистрации и наименование зарегистрировавшего его органа;

1.5.3. общего количества машино-мест автостоянки;

1.5.4. часов работы автостоянки.

1.6. Стоянка автомобилей на газонах, цветниках, местах посадки зеленых насаждений, детских и спортивных площадках, тротуарах и других не организованных для этих целей местах запрещается.

## Глава 7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕМОНТЕ

И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ СУКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### 1. Обустройство и содержание строительных площадок

1.1. Обустройство и содержание строительных площадок выполняются с соблюдением требований, изложенных в СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ".

1.2. До начала работ по подготовке участка к строительству и прилегающей к нему территории застройщик обязан установить на границе участка строительства стенд размером не менее 3 x 5 метров, доступный для обозрения с прилегающей к участку строительства территории и содержащий информацию:

1.2.1. о проекте строительства (реконструкции, капитальном ремонте);

1.2.2. о разрешении на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт);

1.2.3. о заказчике (застройщике, генподрядчике) работ;

1.2.4. о плановых сроках выполнения работ;

1.2.5. об уполномоченных органах, в которые следует обращаться по вопросам строительства, реконструкции и содержанию строительной площадки в надлежащем порядке.

1.3. В подготовительный период в соответствии с проектом организации строительства до начала основных работ застройщику необходимо обустроить строительную площадку:

1.3.1. установить по периметру строительной площадки сплошное ограждение согласно стройгенплану в пределах границ предоставленного для строительства земельного участка.

Конструкция ограждения места производства строительных работ должна удовлетворять следующим требованиям:

1.3.1.1. высота ограждения строительной площадки - не менее 1,6 м;

1.3.1.2. ограждения, находящиеся в местах близкого размещения от пешеходной зоны строящихся или реконструируемых объектов, должны иметь высоту не менее 2 м и быть оборудованы сплошным козырьком, а на тротуаре должен быть настил для пешеходов, оборудованный перилами со стороны движения транспорта;

1.3.1.3. козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов;

1.3.1.4. ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания;

1.3.1.5. вид ограждения - применять современные материалы, имеющие эстетический вид.

Ограждение строительной площадки должно иметь опрятный внешний вид: очищено от грязи, снега, наледи, промыто, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей. Повреждение ограждений необходимо устранять в течение суток с момента повреждения;

1.3.2. освободить строительную площадку от старых зданий, строений, сооружений и мусора;

1.3.3. оборудовать благоустроенные подъезды к строительной площадке, внутриплощадочные проезды.

Выезды со строительной площадки должны выходить, как правило, на второстепенные улицы.

Конструкция въезда (пандуса) на строительную площадку не должна находиться в пределах проезжей части дороги (выступать за внутреннюю линию бордюра). Сам въезд на строительную площадку должен быть выполнен в твердом покрытии или отсыпан щебнем до примыкания к проезжей части дороги;

1.3.4. смонтировать аварийное освещение и освещение опасных мест;

1.3.5. установить контейнер для сбора строительного мусора или выгородить для этих целей специальную площадку;

1.3.6. произвести вырубку и пересадку деревьев и кустарников, установить ограждение сохраняемых деревьев;

1.3.7. оборудовать выезды со строительных площадок пунктами мойки и очистки колес транспортных средств, исключающими вынос грязи, грунта, бетонной смеси и мусора на проезжую часть автомобильных дорог.

1.4. Во время производства строительных работ запрещается:

1.4.1. вынос грязи (грунта, бетонной смеси или раствора) автомашинами (автомиксерами) со строительной площадки;

1.4.2. проживание рабочих на строительных площадках в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях;

1.4.3. сбрасывание отходов строительных материалов и мусора с высоты строящегося здания, а также складирование мусора, грунта и отходов строительного производства вне специально отведенных мест (за пределами строительной площадки);

1.4.4. закапывать в грунт или сжигать отходы, строительный мусор;

1.4.5. складировать строительный мусор в местах сбора и (или) накопления отходов;

1.4.6. устройство ограждений вне территории строительной площадки.

1.5. Лицо, осуществляющее организацию и производство строительных работ, обязано:

1.5.1. обеспечить при производстве строительных работ сохранность действующих подземных инженерных коммуникаций, сетей наружного освещения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм;

1.5.2. ликвидировать разрушения и повреждения дорожных покрытий, зеленых насаждений, газонов, тротуаров, малых архитектурных форм, произведенные при осуществлении строительных работ;

1.5.3. обеспечить мойку колес автомашин при выезде со строительной площадки;

1.5.4. организовать сбор и вывоз со строительной площадки строительного мусора, отходов. Факт вывоза строительного мусора, отходов подтверждается документом организации, обслуживающей объект размещения отходов, об объеме или массе доставленного строительного мусора, отходов или договором на сбор и (или) вывоз отходов, заключенным со специализированной организацией, и документом организации, обслуживающей объект размещения отходов, об объеме или массе доставленного строительного мусора, отходов.

1.6. Лицо, осуществляющее организацию и производство строительных работ, обеспечивает на строительной площадке высокую культуру строительного производства.

1.7. На лицо, осуществляющее организацию и производство строительных работ, возлагается ответственность:

1.7.1. за уборку и содержание в чистоте территорий строительных площадок, а также прилегающих к ним территорий и подъездов;

1.7.2. за соблюдение субподрядными организациями требований настоящих Правил, нормативных правовых актов;

1.7.3. за уборку и содержание прилегающей территории в пределах 15-метровой зоны от границ объекта строительства (ограждение строительной площадки).

1.8. Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства (долгострой) и прилегающей территории возлагается на заказчика-застройщика.

### 2. Производство работ по прокладке и переустройству

подземных сооружений

2.1. Основным способом прокладки и переустройства подземных сооружений на территориях общего пользования, магистральных улицах, дорогах общегородского значения и площадях с усовершенствованным покрытием является, как правило, закрытый способ - без вскрытия твердых покрытий.

2.2. Строительство, реконструкция или капитальный ремонт подземных сооружений при закрытом или открытом способе ведения работ могут выполняться при наличии разработанной и согласованной в установленном порядке технической документации и разрешения на право производства работ.

2.3. Руководители организаций при получении разрешения на вскрытия обязаны назначить приказом лиц, ответственных за производство работ, аттестованных на знание настоящих Правил.

2.4. Разрешения на производство работ по замене, прокладке и переустройству подземных сооружений, на устранение аварий на подземных коммуникациях города, проходящих через территории общего пользования, выдаются муниципальным учреждением, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения. В разрешении указываются порядок и сроки производства работ, фамилия и должность лица, ответственного за ведение работ.

2.5. При выдаче разрешения учитываются сроки и качество выполнения работ по ранее выданным разрешениям. В случае невыполнения условий, поставленных в разрешении, или Правил производства работ по прокладке и переустройству подземных сооружений выдача разрешений этим организациям и предприятиям прекращается. Разрешения на вскрытия им выдаются только по письменному ходатайству руководителей их вышестоящих организаций с приложением документов о принятых мерах к виновным лицам и принятых мерах по ликвидации допущенных нарушений.

2.6. Для получения разрешения на производство работ по прокладке и переустройству подземных сооружений предприятия и организации обязаны представить следующие документы:

2.6.1. заявление на получение разрешения с указанием места раскопок, характера работ и ответственных лиц за производство работ;

2.6.2. ордер-согласование с отделом по имуществу, землеустройству и градостроительству администрации, с ГИБДД МО МВД "Суксунский" и автотранспортным предприятием на закрытие и ограничение движения транспорта (при необходимости), с другими службами и организациями, которые могут иметь коммуникации, проходящие вблизи проведения работ;

2.6.3. график производства работ и полного восстановления нарушенного дорожного покрытия, зеленых насаждений и других элементов благоустройства, утвержденный заказчиком и подрядчиком.

2.7. Разрешение на аварийные работы на подземных коммуникациях протяженностью не более 10 м и капитальный ремонт внутриквартальных коммуникаций до 30 м выдается без проектной документации (только при наличии схемы и согласования с отделом архитектуры и градостроительства) и организациями, которые могут иметь коммуникации в данном месте.

2.8. Организациям и предприятиям, не имеющим возможности выполнить работы по восстановлению асфальтовых покрытий и зеленых насаждений своими силами, разрешение выдается только при наличии договора со специализированной организацией на восстановление благоустройства.

2.9. Муниципальное учреждение, наделенное полномочиями по решению вопросов местного значения, при выдаче разрешения устанавливает сроки производства работ, полного восстановления нарушенного благоустройства с учетом заявки предприятия, производящего работы, существующих норм продолжительности строительства и местных условий.

2.10. В случае аварии на подземных коммуникациях владельцы коммуникаций обязаны телефонограммой сообщить в муниципальное учреждение, наделенное полномочиями по решению вопросов местного значения, или в администрацию с указанием срока начала работ и в течение суток оформить разрешение на производство работ.

2.11. При производстве вскрытий должны обеспечиваться хорошее санитарное состояние прилегающей территории, безопасность движения пешеходов и транспорта, подъезды и подходы ко всем предприятиям, учреждениям и организациям. Через траншеи должны быть устроены пешеходные мостики. Ответственность за безопасность движения и выполнение установленных требований несет лицо, указанное в разрешении на производство работ, в соответствии с действующим законодательством.

2.12. Во время выполнения работ ответственное лицо или лицо, его заменяющее, обязано находиться на месте производства работ, имея при себе разрешение, проект производства работ или типовую технологическую карту, а также предписания владельцев подземных сооружений.

2.13. Для принятия мер предосторожности и предупреждения повреждений подземных сооружений ответственное лицо обязано не позднее чем за сутки до начала работ вызвать на место представителей организаций, имеющих в данном месте подземные коммуникации и согласовавших проект, установить совместно с ними точное расположение подземных сооружений и принять необходимые меры, обеспечивающие их полную сохранность. Производство земляных работ вблизи существующего подземного сооружения должно осуществляться под наблюдением производителя работ или мастера.

2.14. Организация, проводящая вскрытие, ограждает место вскрытия типовым ограждением с указанием на ограждении наименования организации, номера телефона и фамилии производителя работ.

В вечернее и ночное время на ограждениях должны быть световые предупреждающие знаки.

2.15. При вскрытиях, требующих закрытия проезда, устанавливаются по утвержденным схемам ГИБДД дорожные знаки и ясно обозначаются направления объездов. С наступлением темноты места вскрытия освещаются.

2.16. Места установки ограждений при строительстве, ремонте и переустройстве подземных сооружений определяются в проекте производства работ. Разобранное дорожное покрытие, грунт и снесенные зеленые насаждения должны немедленно вывозиться.

2.17. Строительные материалы и механизмы должны находиться в пределах огражденного участка.

2.18. Ограждения могут быть сняты только после полного восстановления дорожного покрытия.

2.19. На улицах, площадях и других благоустроенных территориях при вскрытиях работы должны выполняться короткими участками в соответствии с проектом производства работ, работы на последующих участках разрешаются только после завершения всех работ на предыдущих участках, включая восстановительные работы и уборку территории.

2.20. Ширина траншеи должна быть минимальной в зависимости от внешних габаритов сооружений.

2.21. Засыпка траншей и котлованов производится слоями толщиной не свыше 0,62 метра с тщательным уплотнением каждого слоя, в зимнее время засыпка производится песком или талым грунтом.

2.22. Во избежание просадок после восстановления асфальтобетонных покрытий проезжей части и тротуаров траншеи и котлованы засыпаются песком и проливаются водой.

2.23. В местах пересечения с существующими коммуникациями засыпка траншей производится в присутствии представителей организаций, эксплуатирующих эти коммуникации. Лицо, ответственное за производство работ, обязано своевременно извещать соответствующие организации о времени начала засыпки траншей и котлованов.

2.24. Организация, проводящая вскрытие, обязана обеспечить сохранность разобранного дорожного и тротуарного бортового камня, а также ступеней и плит покрытия.

2.25. Смотровые колодцы и дождеприемники на улицах и проездах должны восстанавливаться на одном уровне с дорожным покрытием.

2.26. Организация, производящая вскрытия, обязана восстановить нарушенные газоны, зеленые насаждения, детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, бортовой камень и асфальтовое покрытие качественно и на всю ширину проезжей части или тротуара.

При пересечении улиц траншеями асфальтовое покрытие на проезжей части восстанавливается картами не менее 5 метров в каждую сторону от траншеи, а на тротуаре - не менее 3 метров, обеспечив при этом высоту дорожного борта не менее 15 см, а тротуарного - на уровне асфальта.

Эта же организация обязана убрать после восстановительных работ грунт, материалы, конструкции, строительный мусор, ограждения.

2.27. В период с 1 ноября по 15 апреля восстановление благоустройства после вскрытия производится по временной схеме:

2.27.1. траншеи и котлованы на асфальтовых покрытиях заделываются слоем щебня средних фракций на ширину вскрытия;

2.27.2. на газонах и пустырях засыпаются грунтом, выполняется вертикальная планировка, вывоз лишнего грунта, строительных конструкций и строительного мусора.

При этих условиях разрешение на производство работ считается временно закрытым.

2.28. При производстве земляных работ на улицах и площадях города лицо, осуществляющее контроль, в случае обнаружения нарушения Правил производства работ по прокладке и переустройству подземных сооружений, невыполнения условий, поставленных в разрешении, некачественной засыпки траншей или некачественного восстановления дорожных покрытий и зеленых насаждений, самовольного вскрытия или выявленных других нарушений обязано составить протокол привлечения виновных к ответственности.

2.29. По окончании работ по прокладке и переустройству подземных сооружений заказчик сдает по акту представителю муниципального учреждения, наделенного полномочиями по решению вопросов местного значения, восстановленное дорожное покрытие, газоны и другие элементы благоустройства.

2.30. В случае некачественной заделки раскопок или обнаружения в течение двух лет просадки повторную заделку выполняет организация, производившая работы, за счет собственных средств в соответствии с действующим законодательством в сроки, установленные органом, выдавшим разрешение на производство работ.

2.31. Нарушение сроков восстановительных работ после раскопок, а также некачественное его выполнение влекут за собой административное наказание.

2.32. Запрещается:

2.32.1. при производстве работ вблизи существующих подземных сооружений (трубопроводы, колодцы, кабели, фундаменты и другие) использование экскаваторов на расстояниях, менее предусмотренных проектом производства работ. В этих случаях работы выполняются только вручную;

2.32.2. при ведении земляных работ в мерзлых и твердых грунтах применение падающих клиновых приспособлений на расстояниях до газопроводов всех давлений и диаметров, напорных трубопроводов, электрокабелей ближе пяти метров и других подземных коммуникаций или объектов ближе трех метров;

2.32.3. применение падающих клиновых приспособлений в заселенных жилых районах;

2.32.4. без согласования с заинтересованной организацией производить земляные работы в случае обнаружения подземных сооружений, не указанных в проекте, даже если они не мешают производству работ;

2.32.5. загрязнение прилегающих участков улиц и засорение ливневой канализации, засыпка водопропускных труб, кюветов и газонов;

2.32.6. вырубка деревьев, кустарников и обнажение корней деревьев без получения на то разрешения в уполномоченной организации;

2.32.7. производить откачку вод из траншей, котлованов, колодцев на дороги, тротуары. Вода должна быть направлена в существующую ливневую канализацию при ее наличии на данном участке. Пропуск ливневых и талых вод в местах вскрытий и прилегающих к ним территорий обязаны обеспечить организации, производящие работу.

## Глава 8. СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

СУКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### 1. Общие требования по содержанию мест погребения

1.1. Деятельность по содержанию мест погребения осуществляется в соответствии с требованиями правовых актов по вопросам похоронного дела, санитарными и экологическими требованиями.

1.2. Общественные туалеты на кладбище должны находиться в чистом и исправном состоянии. Урны на территории общественных туалетов должны быть очищены.

1.3. Не допускается наличие древесных насаждений, поваленных и в аварийном состоянии. Аварийные древесные насаждения подлежат сносу в течение 1 суток с момента обнаружения.

1.4. Мусоронакопители и урны на территории кладбища должны быть очищены. Мусор должен вывозиться по мере накопления, не реже 1 раза в 3 суток.

1.5. Высота травы в пределах участка захоронения не должна превышать 15 см. Наличие поросли сорной древесно-кустарниковой растительности допускается не более 10% от площади участка захоронения.

1.6. Работы по уходу за местом захоронения, надмогильным сооружением (кресты, памятники, плиты и т.п.), посадка цветов и декоративных кустарников, уход за нишей в колумбарии производятся родственниками, законным представителем умершего или иным лицом с обязательным соблюдением санитарных требований.

1.7. Установка, замена надмогильных сооружений на кладбище осуществляется только в границах мест захоронения в соответствии с установленными требованиями по организации и содержанию мест погребения.

1.8. Содержание мемориального объекта, установленного на территории кладбища, осуществляется владельцем данного объекта.

1.9. В случае установки, замены надмогильного сооружения мемориального объекта с нарушением установленного порядка нарушители привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

### 2. Особенности содержания мест погребения в зимний период

2.1. Центральные дороги кладбищ, межквартальные проезды, подъездные дороги, тротуары должны быть расширены и очищены от снега. Допускается наличие ровного снежного наката без наличия ледяных отложений.

2.2. Центральные дороги, подъездные дороги, тротуары должны быть обработаны противогололедными материалами. Обработка проезжей части дорог и тротуаров должна начинаться сразу после снегопада.

2.3. Дренажная система до начала весеннего паводка должна быть очищена от снега и снежно-ледяных образований.

2.4. Запрещается применение химреагентов на пешеходных зонах мест погребения, складирование счищаемого с дорог засоленного снега и льда на могилы, газоны, кустарники.

2.5. К первоочередным операциям зимней уборки относятся:

2.5.1. ликвидация зимней скользкости на проезжей части центральных и подъездных дорог, на тротуарах;

2.5.2. сгребание и подметание снега;

2.5.3. формирование снежного вала для последующего вывоза (на подъездных дорогах).

2.6. К операциям второй очереди относятся:

2.6.1. вывоз снега с центральных и подъездных дорог;

2.6.2. скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований;

2.6.3. иные работы, обеспечивающие надлежащее содержание мест погребений.

### 3. Особенности содержания мест погребения в летний период

3.1. Центральные дороги, межквартальные проезды, подъездные пути, тротуары, проходы между могилами и иные территории общего пользования на местах погребения, а также прилегающая территория должны систематически очищаться от различного рода загрязнений.

3.2. Мероприятия по санитарной обрезке зеленых насаждений, удалению поросли сорной древесно-кустарниковой растительности должны производиться ежегодно.

## Глава 9. КОНТРОЛЬ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ

СУКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. Контроль соблюдения установленных норм и правил в сфере благоустройства и содержания на территории Суксунского городского поселения обеспечивают администрация Суксунского городского поселения, органы внутренних дел и другие уполномоченные на это органы (должностные лица) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Контроль соблюдения настоящих Правил осуществляют должностные лица администрации Суксунского городского поселения, уполномоченные на составление протоколов об административных правонарушениях, на выдачу предписаний и осуществление контроля их исполнения.

1.3. Осуществляя контроль, уполномоченные должностные лица администрации вправе:

1.3.1. выносить предписания об устранении нарушений;

1.3.2. составлять акты;

1.3.3. составлять протоколы об административных правонарушениях;

1.3.4. осуществлять иные действия, направленные на осуществление контроля исполнения настоящих Правил.

1.4. В случае нарушения гражданами, должностными лицами и юридическими лицами требований природоохранного, земельного, санитарного законодательства, законодательства о пожарной безопасности, законодательства в области строительства и архитектурной деятельности, законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения, иного специального законодательства ответственность наступает в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Пермского края и Суксунского городского поселения.

1.5. Физические, должностные и юридические лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

1.6. Привлечение к административной ответственности не освобождает виновное лицо от обязанности устранить допущенные нарушения и возместить причиненный вред в установленном законом порядке.

1.7. Юридические и физические лица, нанесшие своими противоправными действиями или бездействием ущерб муниципальному образованию или другим лицам, обязаны возместить нанесенный ущерб в соответствии с действующим законодательством.