АДМИНИСТРАЦИЯ

КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СУКСУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.04.2014г.                                                                                			 № 184

О порядке обеспечения требований пожарной безопасности на территории и в помещениях административных зданий Ключевского сельского поселения

В целях обеспечения пожарной безопасности, регламентации противопожарного режима в помещениях Ключевского сельского поселения в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69 –ФЗ «О пожарной безопасности в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" и соблюдения требований  правил пожарной безопасности,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Назначить лиц, ответственных за противопожарное состояние и соблюдение требований правил пожарной безопасности, в том числе за безопасность систем отопления и электрооборудования:

  - по зданию администрации по адресу с.Ключи ул. Золина, 59 – заместителя главы администрации Корякова Д.И.

  - по зданию администрации по адресу с.Брехово ул. Школьная, 3 - специалиста территории Рябухину З.А.

  - по зданию администрации по адресу с.Тис ул.Кооперативная, 13 - специалиста территории Малафееву Л.Г.

  - по зданию администрации по адресу с.Сыра ул.Ленина, 62 – первого заместителя главы администрации Малафеева А.П.

- Лицам, ответственных за противопожарное состояние и соблюдение требований правил пожарной безопасности регламентировать и согласовывать порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ, осмотра и закрытия помещений после окончания работы, действия работников при обнаружении пожара.

- Ответственность за приобретение, сохранность, своевременную перезарядку, очередное освидетельствование и пригодность к действию  первичных средств пожаротушения (огнетушителей) назначить начальника МПО Чепурова Б.И.

- Начальнику МПО Чепурову Б.И. организовать проведение ежегодного планового противопожарного инструктажа с сотрудниками администрации с принятием зачетов в соответствии с требованиями ГОСТ «Организация обучения работающих безопасности труда. Общие требования». Результат проведения инструктажа фиксировать в журнале установленной формы.

- Заведующей отделом делопроизводства и кадров Аристовой В.Б. определить приоритетность и очередность спасения материальных ценностей из закрепленных кабинетов и помещений при пожаре.

- Ответственным за эвакуацию материальных ценностей в первую очередь назначить заместителя главы администрации Корякова Д.И.

- Утвердить Инструкцию «О мерах пожарной безопасности в помещениях или зданиях администрации» (Приложение).

- Лицам, назначенным, ответственными за пожарную безопасность в своей работе руководствоваться инструкциями по пожарной безопасности.

- Установление противопожарного режима на территории Ключевского сельского поселения вводится постановлением главы администрации Ключевского сельского поселения.

- Данное постановление довести до всех сотрудников администрации под роспись.

- Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                			          П.Н.Крашенинников

Верно

Заведующая отделом делопроизводства и кадров			В.Б. Аристова

Приложение

к  постановлению администрации

Ключевского сельского поселения

от 10 апреля  2014 года     №_181___

### ИНСТРУКЦИЯ

О мерах пожарной безопасности в зданиях или помещениях администрации

I.  В служебных помещениях   ЗАПРЕЩЕНО:

- Загромождать проходы к дверям, коридоры, тамбуры мебелью, оборудованием и другими материалами, а также заколачивать и закрывать снаружи на замки и запоры  двери эвакуационных выходов из здания. Допускается закрывать двери только на внутренние легко открывающиеся запоры для обеспечения беспрепятственного выхода людей.

- Пользоваться поврежденными розетками, выключателями и другими электроизделиями. Эксплуатировать провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией. Обертывать электролампы и светильники бумагой и другими сгораемыми материалами. Снимать с электроламп плафоны, использовать электронагревательные приборы без подставок из негорючих, теплоизолирующих материалов. Оставлять без присмотра включенными в сеть электроприборы - компьютеры, ксероксы, магнитофоны. Размещать у электрощитов, электросчетчиков, пусковой аппаратуры, электрообогревателей горючие вещества и материалы. Использовать нестандартные электронагревательные приборы.

- Допускать к работе с электрифицированным инструментом лиц не прошедших в установленном порядке инструктаж и не сдавших зачета.

- Хранить в помещении горючие жидкости, газы, взрывчатые вещества и сильнодействующие ядовитые вещества.

- Проводить какие-либо огневые работы в здании без оформления наряда-допуска установленной формы, пользоваться открытыми источниками огня, курить вне специально обозначенных и оборудованных для этого мест.

- Убирать из помещений первичные средства пожаротушения, разукомплектовывать пожарный щит, пожарные краны.

- Курить в помещениях здания администрации. Лица, допустившие курение, привлекаются к дисциплинарной, административной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом и Кодексом об административных правонарушениях.

II.  Перед началом работы НЕОБХОДИМО:

- Допускать к работе работников только после прохождения ими вводного инструктажа о мерах пожарной безопасности, затем инструктажа на рабочем месте – первичного инструктажа, кроме того повторного и целевого инструктажа.

- Инструктажи проводить с использованием наглядной агитации, инструкций, требованиями правил пожарной безопасности, огнетушителями и работой средств автоматической пожарной сигнализации и связи. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания к работе не допускаются.

- Инструктируемые должны ознакомится:

3.1 с инструкциями по пожарной безопасности, с наиболее пожароопасными участками объекта, возможными причинами возникновения пожаров (неосторожное обращение с огнем, детская шалость с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов, печного отопления) и профилактикой их предупреждения.

3.2 с практическим действиям в случае пожара (вызов пожарной охраны, имитация применения огнетушителя, организация эвакуации детей и товарно-материальных ценностей в случае пожара).

- Акцентировать внимание на поведении детей в условиях чрезвычайных ситуаций.

- Проводить сварочные и другие пожароопасные работы, связанные с работой электрогазосварочного оборудования, только после оформления наряда допуска установленной формы.

III. После окончания рабочего дня (суточного дежурства) НЕОБХОДИМО:

- Очистить помещения от горючих отходов, мусора, провести уборку рабочих мест и мест общего пользования.

- Осмотреть помещения и убедится, что отсутствуют факторы, способные явиться причиной возникновения пожара или производственного травматизма, проверить отсутствие признаков горения  (задымления, запах гари, повышение температуры и т.д.);

- Отключить все электроприборы и электроустановки от электросети за 10-15 минут до окончания рабочей смены (за исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации, средств связи  и электроприборов, работающих в круглосуточном режиме согласно технологического процесса).

- Визуально проверить исправность автоматической пожарной сигнализации, приемно-контрольного прибора, датчиков пожарной сигнализации.

- Последний уходящий из помещения отключает электроосвещение, закрывает все двери на замки, акцентируя внимание на всевозможных мелочах (место расположения предметов, состояния запорных устройств, электрооборудования и другие мелочи).

При обнаружении пожара НЕОБХОДИМО:

- Сообщить о пожаре диспетчеру на пункт связи пожарной части по телефону -01, назвать свою фамилию, должность  и точный адрес место возникновения пожара, а также поставить в известность руководство и дежурные смены объекта.

- Оповестить находящихся в здании людей о пожаре. В случае угрозы их жизни организовать спасение и эвакуацию из здания, используя ближайшие безопасные пути в соответствии с планом эвакуации. По возможности эвакуировать документацию, оргтехнику и другое оборудование из зоны пожара.

- При необходимости отключить электроэнергию (отключить электрорубильник у электрощита, отключить автоматический предохранитель, установленный в непосредственной близости от очага пожара, питающий участок, на котором произошел пожар, вывернуть предохранители из электросчетчика).

- Одновременно с эвакуацией людей необходимо принять меры по тушению пожара, используя имеющиеся первичные средства пожаротушения: огнетушители, воду, песок, кошму или другой плотный материал, накрыв очаг пожара, если это возможно, ограничив тем самым доступ  кислорода в зону горения, либо сбив пламя.

Если помещение заполнено дымом НЕОБХОДИМО:

- Закрыть плотно все двери и окна, по возможности уплотнив дверные проемы и другие отверстия влажной тканью. Не допускать сквозняков.

- Если трудно дышать – необходимо, если имеются  индивидуальные средства изолирующего действия, использовать их. Если нет, то смочить водой носовой платок или другую подручную мягкую ткань (марлевую повязку) и приложить ее к носу. Затем, опираясь руками на стены, идти если возможно, если не возможно, то, наклонившись как можно ближе к полу, ползти к ближайшему безопасному выходу.

- Организовать встречу пожарных подразделений и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, сообщить пожарным об опасных факторах пожара: конструктивных и технологических особенностях объекта, хранимых и применяемых веществ и материалов, горючих жидкостях и газов.

- Выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, учитывая специфику объекта.